МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 08.02.01

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

профиль получаемого профессионального образования - технический

г. Краснодар, 2023

| СОГЛАСОВАНО Заместитель директора по НМР ГАПОУ КК КГТК ______________ Н.И. Тутынина «___» _____________ 2023 г. | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по УР ГАПОУ КК КГТК _______________ Г.А. Словцова «_____» _______________2023 г. |
| --- | --- |
| РАССМОТРЕНО на заседании кафедры строительства и ландшафтного дизайна Заведующий кафедрой _______________ С.А. Плотникова «___» _____________ 2023 г. | ОДОБРЕНО на заседании педагогического совета протокол №____ от «___»______________ 2023 г. секретарь __________И.А. Руденко |

Разработчик:

Плотникова С.А., преподаватель ГАПОУ КК КГТК ___________________

(подпись)

Апресян Л.С., преподаватель ГАПОУ КК КГТК ________________

(подпись)

Содержательная экспертиза:

Плотникова С.А, методист ГАПОУ КК КГТК___________________

(подпись)

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы являются частью основной профессиональной образовательной программы ГАПОУ КК КГТК по специальности СПО 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в соответствии с требованиями ФГОС СПО третьего поколения.

Методические рекомендации содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению дипломной работы, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты.

Методические рекомендации адресованы студентам очной формы обучения.

В электронном виде методические рекомендации размещены на файловом сервере колледжа.

### Структура дипломного проекта

Титульный лист

Содержание ДП сделать электронным для удобства работы с большим объемом текстового материала.

Введение должно представлять характеристику объекта исследования, а также формулировку и обоснование темы ДП.

Основная часть ДП состоит из теоретической и практической части.

- В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся литературы.

- Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. Содержание практической частей определяется в зависимости от темы дипломного проекта.

Заключение должно содержать выводы и рекомендации о возможности использования или практического применения исследуемых материалов.

Список используемой литературы оформляется в соответствии с ГОСТ.

Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с рекомендациями.

Требования к структуре ДП

| Элемент введения | Комментарий к формулировке |
| --- | --- |
| Актуальность темы | Раскрыть суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в трудах экономистов |
| Цель проекта | Должна заключаться в решении исследуемой проблемы путем ее анализа и практической реализации |
| Задачи проекта | Определяются, исходя из развития цели проекта. Формулировки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как правило, формулируются 3 – 4 задачи. |
| Объект изучения | Дать определение экономическому явлению, на которое направлена исследовательская деятельность. |
| Предмет изучения | Дать определение планируемым к исследованию конкретным свойствам объекта или способам изучения экономического явления. |
| Информационная база исследования | Перечислить источники информации, используемые для исследования. |
| Практическая значимость исследования | Не носит обязательного характера. Наличие сформулированных направлений реализации полученных выводов и предложений придает работе большую практическую значимость. |
| Структура проекта | Кратко изложить содержание глав проекта. |

### 1 Оформление текстового материала

Текстовая часть работы должна быть исполнена в компьютерном варианте на бумаге формата А4. Шрифт – Times New Roman, размер шрифта – 14, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Страницы должны иметь поля: нижнее – 20 мм.; верхнее – 20 мм.; левое – 30 мм.; правое – 10 мм. Объем ДП должен составлять до 50 страниц печатного текста. Все страницы работы должны быть пронумерованы. Номер страницы ставится на середине листа нижнего поля (шрифт номера страницы Times New Roman, размер шрифта - 12).

Весь текст ДП должен быть разбит на составные части. Разбивка текста производится делением его на разделы (главы) и подразделы (параграфы). В содержании работы не должно быть совпадения формулировок названия одной из составных частей с названием самой работы, а также совпадения названий глав и параграфов. Названия разделов (глав) и подразделов (параграфов) должны отражать их основное содержание и раскрывать тему проекта.

При делении проекта на разделы (главы) согласно ГОСТ 2.105-95 обозначение производят порядковыми номерами – арабскими цифрами без точки и записывают с абзацного отступа, выделяют жирным шрифтом, без подчеркивания и без точки в конце. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то между ними точка ставиться. Вторая строка наименования заголовка, подзаголовка пишется от границы левого поля.

При необходимости подразделы (параграфы) могут делиться на пункты. Номер пункта должен состоять из номеров раздела (главы), подраздела (параграфа) и пункта, разделённых точками.  В конце номера раздела (подраздела), пункта (подпункта) точку не ставят.

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов (глав), подразделов (параграфов), пунктов.

Переносы в словах заголовков и подзаголовков не допускаются. Заголовки отделяются от основного текста пустой строкой.

Не допускается оставлять заголовки, подзаголовки текста, а также заголовки таблиц и рисунков на одной станицы, а текст, таблицу или рисунок на другой.

Если заголовки и подзаголовки, а также наименования таблиц и рисунков состоят из нескольких строк, то их прописывают через один интервал.

Перечисления в тексте допускается отмечать с помощью знаков: “*”, “-” и т.п., который ставиться перед каждой позицией перечисления.

Для дальнейшей детализации могут быть использованы арабские цифры со скобкой.

Например, а) . . .

- . . . .

Каждое перечисление указывается с абзацного отступа.

2 Порядок оформления сносок

Сноска – это элемент, содержащий вспомогательный текст пояснительного или справочного характера.

Сноска связана с текстом цифрой (1). Знак сноски ставиться на уровне верхнего обреза шрифта непосредственно после того слова, числа, символа, цитаты, предложения, к которым дается пояснение или справочные данные.

Нумерация сносок для каждой страницы отдельная.

Содержание сносок помещают в конце листа, с абзацного отступа, отделяют от основного текста короткой тонкой линией, проведенной от границы левого поля на 1/3 страницы.

_____________________________________ 1 - Фамилия И.О. автора. Название. Место, год издания. Страница, с которой цитата

В таблице сноски помещают над линией, обозначающей окончание таблицы.

Нумерация страниц основного текста и приложений, входящих в состав проекта, должна быть сквозная.

В проекте должны применяться научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в специальной и научной литературе. Если принята специфическая терминология, то перед списком литературы должен быть перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень включают в содержание проекта. При написании введения необходимо правильно формулировать обязательные элементы.

3 Порядок оформления содержания, введения и заключения

В начале дипломного проекта помещают содержание, которое включает номера и наименования разделов и подразделов с указанием номеров страниц, на которых они размещаются.

Слово “СОДЕРЖАНИЕ” пишется прописными буквами и центрируется относительно границ левого и правого полей.

Если наименование разделов, подразделов написаны на нескольких строках, то номер страницы ставиться на уровне последней строки.

Текст дипломного проекта делят на разделы и подразделы.

Номера разделов обозначают арабскими цифрами без точки на конце. Нумерация разделов производится в пределах всего дипломного проекта.

Подразделы имеют нумерацию в пределах каждого раздела, их номера состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой.

Нумерация подразделов первого раздела:

1.1

1.2

Нумерация подразделов второго раздела:

2.1

2.2

Если подраздел включает в себя пункты и подпункты:

Номер состоит из номера раздела, подраздела, пункта, разделенными между собой (.)

Например:

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение………………………………………………………………………………......9

1 Архитектурно – конструктивный раздел……………………………………….........11

1.1 Исходные данные.................………………………………………………………...11

1.2 Объемно - планировочные решения……………………………………………......12

1.3 Конструктивные решения здания ..……………….……..........................................14

1.3.1 Фундаменты...........………………………………………………………………...15

1.3.2 Стены, перегородки……………………………………………………………......17

1.3.3 Перекрытия…………………………………………………………………….......19

1.3.4 Кровля...……………………………………………………………………….........21

1.3.5 Окна, двери............……………………………………………………………........23

1.3.6 Отделка, полы ……………………………………………………………………. 24

1.4 Планировочное решение участка……………………………………………...........25

1.5 Инженерное обеспечение здания …………………………………………………..27

1.5.1 Электроснабжение ...........................................……………………………………27

1.5.2 Водоснабжение и водоотведение ...........................................................................28

1.5.3 Отопление и вентиляция .........................................................................................29

2 Расчетно-конструктивный раздел ……………………………………………………30

2.1 Расчет фундаментов …………………………………………………………..…….30

2.2 Теплотехнический расчет стены……………………………………………..…......31

3 Организационно – технологический раздел ………………………………………...37

3.1 Основные мероприятия по организации строительства ………………………….37

3.2 Календарный план …………………………………………………………………..39

3.3 Строительный генеральный план …………………………………………….……41

3.4 Технологическая карта оклейки потолка плиткой ………………………………..44

3.4.1 Область применения .......................…………………………………………........45

3.4.2 Виды потолочной плитки ............………………………………………………...46

3.4.3 Инструменты ............................................…………………………………….......47

3.4.4 Расчет материала и выбор клея ............................................……………………..48

3.5 Основные решения по охране труда ………………………………………………49

3.6 Противопожарные мероприятия на объекте …………………..……..……..…….51

3.7 Охрана окружающей среды …………………………………………..………..…..52

4 Сметно-экономический  раздел………………………………………………………53

Заключение ……………………………………………………………………………...58

Список используемой литературы …………………………………………………….60

Приложение 1 (обязательное)…………………………………………………………..61

Приложение 2 (рекомендуемое) ……………………………………………………..61

Порядок оформления введения и заключения

Слово «ВВЕДЕНИЕ» - центрируется, пишется прописными буквами, выделяется жирным шрифтом.

Нумерация введения начинается с 9 стр.

Введение составляет –   1,5-2 стр. от основного текста.

Включает:

- Актуальность (почему создан текстовой документ);

-  Область применения, порядок применения;

- Цели, задачи создания текстового документа

- Методы исследования;

- Источники информации.

Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» - центрируется, пишется прописными буквами, выделяется жирным шрифтом.

Заключение составляет –   1,5-2 стр. от основного текста.

Включает: содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей практического применения полученных результатов

### 4 Оформление иллюстраций

Все иллюстрации, помещаемые в проект, должны быть тщательно подобраны, ясно и четко выполнены. Рисунки и диаграммы должны иметь прямое отношение к тексту, без лишних изображений и данных, которые нигде не поясняются. Количество иллюстраций в работе должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации следует располагать как можно ближе к соответствующим частям текста. На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте проекта. Наименования, приводимые в тексте и на иллюстрациях, должны быть одинаковыми.

Ссылки на иллюстрации разрешается помещать в скобках в соответствующем месте текста, без указания см. (смотри). Ссылки на ранее упомянутые иллюстрации записывают сокращенным словом смотри, например, см. рисунок 3.

Размещаемые в тексте иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами, например: Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела (главы). В этом случае номер иллюстрации должен состоять из номера раздела (главы) и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, например, Рисунок 1.1.

Надписи, загромождающие рисунок, чертеж или схему, необходимо помещать в тексте или под иллюстрацией.

Порядок оформления графического материала и формул

Дипломный   проект состоит из графической части, выполняемой на ватмане формата А1 в объёме 3 - 4 листа и пояснительной записки объёмом до 50 листов формата А4.

1 Графическая часть

Графическая часть должна представлять следующие разделы:

1. Архитектурно-конструктивная часть 1 – 2листа формата А1:

- Фасад М 1: 100,  М 1:50 (не менее 2х проекций),

- План 1-го этажа М 1:100, М 1:50,

- План типового этажа М 1:100, М 1:50,

- Экспликация к поэтажным планам,

- Разрез по лестничной клетке М 1:100. М 1:50,

- Спецификации проемов.

2. Расчётно-конструктивная часть 1 лист формат А1:

- Генплан,

- ТЭП, условные обозначения по генплану,

- План фундаментов М 1:100 или М 1:200,

- План перекрытия М 1:100 или  М 1:200,

- План кровли М 1:100 или М 1:200,

- Спецификации конструктивных элементов (при необходимости),

- Не менее трёх деталей или узлов М 1:10 или М 1:20.

3. Организационно - технологическая часть 1-2 листа формата А1:

- Стройгенплан,

- ТЭП, условные обозначения по стройгенплану,

- Календарный план производства работ или сетевой график производства работ,

- Технологическая карта на производство одного из видов строительных работ.

2 Пояснительная записка

Структура пояснительной записки разделов дипломного проекта должна быть следующей:

- Титульный лист

- Задание для выполнения дипломного проекта

- Отзыв рецензента и дипломного руководителя.

- Пояснительная записка к дипломному проекту:

Оглавление

Введение.

Раздел 1 Архитектурно – конструктивный

Раздел 2. Расчётно-конструктивный

Раздел 3 Организационно-технологический

Раздел 4 Сметы на строительство

Заключение

Список информационных источников

Приложения

3 Указания по оформлению чертежей

Приступая к проектированию здания необходимо изучить выданное задание, ознакомиться с технической литературой и нормами строительного проектирования.

Все чертежи, входящие в состав графической части, должны быть оформлены в соответствии с требованиями ЕСКД, СПДС.

3.1 Планы здания

Заданием предусмотрено разработать план 1-го этажа и план типового этажа по полученной студентом схеме-эскизу.

Приступая к их разработке, следует уточнить конструктивную схему здания, толщину внутренних стен и перегородок, размеры оконных и дверных проемов и т.д.

Вычерчивание планов начинают с нанесения координационных (разбивочных) осей и привязки к ним наружных и внутренних стен.

На планах показывают стены, перегородки, оконные и дверные проёмы с заполнением, лестничные клетки, лифтовые шахты, вентиляционные каналы, сантехническое оборудование и т.д.

Необходимо помнить, что в крупнопанельных зданиях оконные проёмы располагают посередине продольных шагов и, что в одном здании не должно быть больше двух типов окон.

Внутри контура плана наносят: размеры помещений в свету, их площади; толщину стен, перегородок, их привязку к разбивочным осям; марки оконных и дверных блоков; наименование помещений, а также разбивку наружных и внутренних стен на отдельные панели или блоки с указанием их марок.

С наружной стороны планов проставляют: размеры между координационными осями. Обозначение координационных осей, как правило, наносят по левой и нижней сторонам плана здания.  При несовпадении осей противоположных сторон плана проводят оси также с правой и верхней сторонам плана.

За последней размерной линией в кружках диаметром 6-12 мм размещают марки поперечных и продольных осей. Маркировку вдоль здания проводят слева направо арабскими цифрами, а поперёк здания - снизу-вверх заглавными буквами русского алфавита.

На планах указывают линии разреза. Разрез обозначается арабскими цифрами или прописными буквами русского алфавита. Направление взгляда для разреза по плану принимают, как правило, снизу-вверх и справа налево.

3.2 Разрез

Заданием предусматривается выполнение разреза по лестничной клетке, который разрабатывается после планов здания.

До выполнения разреза необходимо выбрать тип фундаментов, определить глубину их заложения, выбрать конструкции перекрытий, покрытий, лестничной клетки, чердака и т.д., определить высоту этажа.

На разрезе показывают только те элементы здания, которые непосредственно попадают в плоскость разреза: фундаменты, стены, перекрытия, перегородки, лестницы, площадки и т.д.

На разрезе наносят: координационные оси, отметки низа фундамента и уровня земли, низа и верха проёмов, козырька над входом, отметки чистого пола этажей, лестничных площадок, потолка верхнего этажа, парапетов, а также расстояние между координационными осями и привязку наружных стен к крайним координационным осям.

При значительной высоте здания разрез можно выполнить с разрывом, исключающим повторяющиеся участки с сохранением характерных мест разреза.

Конструкции перекрытий крыши указывают в выносной надписи (на флажке) как для многослойной конструкции. Отметки элементов здания по высоте указывают в метрах. За условную нулевую отметку принимают отметку   чистого пола первого этажа (+0,00), отметки ниже нулевого уровня обозначают со знаком минус.

Вычерчивание разреза начинают с нанесением координационных осей, обозначения их марок и размеров между ними. Затем тонкими линиями проводят наружные и внутренние грани стен, намечают уровень земли. Наносят высоту помещений и толщину перекрытий по всем этажам здания и вычерчивают конструкции чердака и крыши.

Далее вычерчивают часть здания ниже нулевой отметки, т.е. цоколь, отместку, входные площадки, фундаменты.

Внутри контура разреза указывают расстояние от чистого пола до низа оконного проёма, расстояние от верха оконного проёма до низа перекрытия, привязку стен к координационным осям и толщину стен.

На разрезе маркируют те узлы, которые будут выполняться в чертежах деталей.

Под разрезом проставляют размеры между координационными (разбивочными) осями, их маркировку.

3.3 Фасад

Фасад выполняется после разработки планов и разреза. Вычерчивается фасад со стороны входа в здание.

На фасаде необходимо показать разрезку стен на панели или блоки, балконы, лоджии, отмостку, вентиляционную шахту (при тёплом чердаке) и т.д.  Оконные и дверные проёмы вычерчивают с оконными переплётами и дверными полотнами. Указывают также отметки уровня земли и парапетов и крайние координационные оси. При желании студента можно показать антураж вокруг здания.

Над фасадом выполняется надпись, указывающая, в каких осях он вычерчен, например: Фасад 1-12, под фасадом наносят первую и последнюю координационные оси.

3.4 План фундаментов

Фундаменты должны быть запроектированы под все несущие и самонесущие стены здания. План фундаментов начинают разрабатывать с нанесения координационных осей и привязки к ним всех стен, под которыми устраиваются фундаменты.

Для ленточных фундаментов устраивают требуемое количество подушек, штриховкой выделяют монолитные участки, размещают блоки ФБС и маркируют все блоки и подушки. Обязательно указывают отметки глубины заложения фундаментов.

На плане фундаментов наносят внешние размерные линии с указанием расстояния между координационными осями, а также внутренние, где указывают привязку подушек и блоков к координационным осям.

Для свайных фундаментов вычерчивают ростверк и наносят внутренние и внешние размерные линии.

3.5 План перекрытия

Схема раскладки плит покрытий не всегда повторяет характер раскладки плит перекрытий, так как для покрытий применяются ребристые плиты. А также необходимость устройства уклона даёт возможность применять различные конструктивные схемы покрытий.

Вычерчивание плана покрытия начинают с нанесения координационных осей и их маркировки, затем наносят контуры несущих конструкций покрытия и раскладывают плиты (панели) покрытия. Невидимые грани несущих конструкций под плитами (панелями) покрытия показывают пунктирной линией. Необходимо также показать: марки плит, (панелей) и их  анкерные связи с несущими конструкциями; вентиляционные блоки (холодный чердак) или вентиляционную шахту (тёплый  чердак); места водоприёмных воронок при внутреннем водоотводе; машинное помещение, трубу мусоропровода и прочие надстройки.

Необходимо помнить, что жилые крупнопанельные здания до 9 этажей проектируются с совмещением, вентилируемым чердачным покрытием.

3.6 План кровли

План кровли начинают разрабатывать с нанесения координационных осей и привязки к ним наружных стен. Затем наносят все надстройки (вентиляционные блоки, вентиляционную шахту, лестнично-лифтовой блок, выходы на кровлю и т.д.),

Показывают парапеты, восточные воронки, направление уклонов и их величину.

3.7 Архитектурно-конструктивные детали и узлы

Для разработки деталей рекомендуются следующие конструктивные элементы здания: вертикальный и горизонтальный стыки наружных панелей. Сопряжение лестничных маршей с лестничными площадками.  Детали устройства в покрытии внутреннего водоотвода.  Узел сопряжения балконной плиты со стеной; детали примыкания кровли к парапетам.  Крепление козырька над входом; детали полов, сопряжения междуэтажных и чердачных перекрытий с наружными стенами и др.

Детали должны быть привязаны к координационным осям и содержать все необходимые размеры, отметки и надписи. На планах или разрезе должны быть соответствующие ссылки на деталь.

4 Пояснительная записка

Пояснительную записку выполняют на стандартных листах писчей бумаги формата А4 (210 Х 297 мм),  с рамкой и основной надписью.

Страницы записки должны быть пронумерованы. Номера проставляются арабскими цифрами.

Пояснительная записка должна быть отпечатана и составлена по нижеприведённому плану.

Введение

Задачи проекта. Актуальность темы. Обоснование целесообразности данного строительства. Выбор места для строительства.

Раздел 1 Архитектурно-конструктивный

1.1 Исходные данные для проектирования

- район строительства (город)

- климатический район и подрайон;

- глубина промерзания грунтов;

- рельеф участка;

- особые условия строительства (сейсмичность, вечная мерзлота);

- геологические условия;

- степень огнестойкости.

1.2 Объёмно-планировочные решения

Конструктивная схема здания (дать краткое описание, к какой конструктивной системе относится данное здание).

Конфигурация здания в плане и его основные размеры. Указывается число этажей здания, их высота, наличие подвалов и технических этажей, наличие инженерного оборудования (лифтов и мусоропроводов).

Экспликация помещений здания:

- Жилая площадь

- Вспомогательная (подсобная) площадь

- Общая площадь.

Технико- экономические показатели здания:

-Периметр  наружных стен

- Строительный объём здания

-Коэффициент  К 1, характеризующий экономичность планировочного решения.

Жилая площадь, м 2

К 1 = Полезная  площадь, м 2

- Коэффициент К2, характеризующий объёмно-пространственное решение здания.

Строительный объём, м2

К 2 =   Жилая площадь, м2

- Коэффициент К 3, характеризующий компактность планировочного решения.

Периметр наружных стен м2

К 3 =      полезная площадь, м2

1.3 Конструктивные решения элементов здания

1.3.1 Фундаменты

Выбор основания сооружения, определение глубины заложения фундаментов, конструкции фундаментов. Гидроизоляционные работы.

1.3.2 Стены, перегородки

Обосновать выбор материала стен, их толщины, размеры панелей или блоков. Виды кирпичных кладок (панелей, монолитных стен и т.д.)

Перегородки: междуквартирные, внутриквартирные, их толщина, материал из которых изготовлены.

1.3.3 Перекрытия

Описание плит или панелей перекрытия над жилыми этажами, над последним этажом, над подвалом. Виды перекрытий (подвальное, цокольное, междуэтажное, мансардное, чердачное), несущие элементы, толщина, длина пролетов.

1.3.4 Крыша, кровля

Описание конструкций крыши (плоская, скатная, мансардная, многощипковая). Вид стропильных ног (наклонные, висячие), сечение, шаг, места опирания. Уклон крыши, вид обрешетки (сплошная или с просветами), гидроизоляция и теплоизоляция.

Описание материалов кровли. Размер панелей покрытия, устройство кровли, водоотвод.

1.3.5 Окна, двери

Описание дверей по расположению (наружные, внутренние), по материалам (деревянные, металлические, пластиковые), по конструкции полотна (филенчатые, гладкие, сборные, остекленные). Описание окон по материалу изготовления, и конструкции открывания оконных створок (глухое, распашное, подъемно-поворотно- откидное).

1.3.6 Полы

Описание подготовки основания под полы, тип покрытия, требования по долговечности, водонепроницаемости, звукоизоляции и соответствия общему архитектурному решению помещения.

1.3.7 Лестница.

Описать конструкции и указать размеры.

1.3.8 Наружная и внутренняя отделка здания.

В приложение можно вынести спецификации элементов.

1.4 Планировочное решение участка

Расположение и ориентация проектируемых зданий, обоснование принятой архитектурной композиции. Благоустройство (вид мощения: асфальт, плитка) и озеленение (используемые для озеленения породы деревьев, кустарников, газонных трав). Расположение улиц и проездов к проектируемому участку.

Технико- экономические показатели по генплану:

- Площадь участка

- Площадь застройки

- Площадь мощения

- Площадь озеленения

- Коэффициент использования территории

1.5 Инженерное оборудование здания, сети инженерного обеспечения

- Электроснабжение

- Водоснабжение и канализация

- Отопление и вентиляция

Раздел 2 Расчетно-конструктивный

Подсчет нагрузок, расчет глубины заложения фундамента, теплотехнический расчёт ограждающих конструкций, расчет лестниц, расчет и конструирование элементов (по заданию).

2.1 Теплотехнический расчет стены

СНиП 23-02-2003 [6] (СП 50.13330.2012) Тепловая защита зданий.

Теплотехнический расчет трехслойной стены без воздушной прослойки.

Исходные данные:

- Климат местности и микроклимат помещения:

Район строительства – г.Краснодар.

Назначение здания – жилое.

Расчетная относительная влажность внутреннего воздуха из условия не выпадения конденсата на внутренних поверхностях наружных ограждений равна -55%.

Оптимальная температура воздуха в жилой комнате в холодный период года tint=20◦ C (ГОСТ 30494-96).

Расчетная температура наружного воздуха text, определяемая по температуре наиболее холодной пятидневке с обеспеченностью 0,92=-16◦ C (СНиП 23-01-99; табл. 1-5столбец).

Продолжительность оптимального периода со средней суточной температурой наружного воздуха +8◦ C равна zht=145 сут (СНиП 23-01-99, табл. 1-11 столбец).

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период tht=+2.5◦ C (СНиП 23-01-99 табл. 1-12столбец).

2) Конструкция стены:

-16 ◦ С              	+20◦ С

Рисунок – Разрез стены

Стена состоит из следующих слоев:

- кирпич декоративный толщиной 90 мм;

- утеплитель (минераловатная плита), на рисунке его толщина обозначена знаком "Х", так как она будет найдена в процессе расчета;

- силикатный кирпич толщиной 250 мм;

- штукатурка (сложный раствор), дополнительный слой для получения более объективной картины, так как его влияние минимально, но есть.

3) Теплофизические характеристики материалов.

Значения характеристик материалов сведены в таблицу.

*- Данные характеристики можно также найти у производителей теплоизоляционных материалов.

Расчет.

4) Определение толщины утеплителя.

Для расчета толщины теплоизоляционного слоя необходимо определить сопротивление теплопередачи ограждающей конструкции исходя из требований санитарных норм и энергосбережения.

4.1 Определение нормы тепловой защиты по условию энергосбережения.

Определение градусо-суток отопительного периода по п.5.3 СНиП 23-02-2003:

Dd = (tint - tht)zht = (20 –(+ 2,5))*145 = 2537,5°С×сут

Нормативное значение приведенного сопротивления теплопередаче следует принимать не менее нормируемых значений, определяемых по СНИП 23-02-2003.

Rreq= a×Dd + b = 0,00035 × 2537,5 + 1,4 = 2,288м2×°С/Вт

a и b - коэффициенты, принимаемые по таблице 4 (столбец 3).

а=0,00035; b=1,4

4.2 определение нормы тепловой защиты по условию санитарии.

n = 1 -принятый по таблице 6;

Δtn = 4°С - нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (принимается по таблице 5) (для наружных стен);

αint = 8,7 Вт/(м2×°С) - коэффициент теплопередачи внутренней поверхности ограждающей конструкции (принимается по таблице 7);

4.3. Норма тепловой защиты.

Rreq обозначаем Rтр0=2,288м2×°С/Вт.

5.Определение толщины утеплителя.

Для каждого слоя заданной стены необходимо рассчитать термическое сопротивление по формуле:

где: δi- толщина слоя, мм;

λi - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя Вт/(м × °С).

1 слой (декоративный кирпич): R1 = 0,09/0,96 = 0,094 м2×°С/Вт.

3 слой (силикатный кирпич): R3 = 0,25/0,87 = 0,287 м2×°С/Вт.

4 слой (штукатурка): R4 = 0,02/0,87 = 0,023 м2×°С/Вт.

Определение минимально допустимого (требуемого) термического сопротивления теплоизоляционного материала (формула 5.6 Е.Г. Малявина "Теплопотери здания"):

где: Rint = 1/αint = 1/8,7 - сопротивление теплообмену на внутренней поверхности;

Rext = 1/αext = 1/23 - сопротивление теплообмену на наружной поверхности, по табл 6;

ΣRi - сумма термических сопротивлений всех слоев стены без слоя утеплителя.

Толщина утеплителя равна:

=0,032∙1,73=0,055м=55мм.

Определение термического сопротивления стены из условия, что общая толщина утеплителя будет 55мм.

где: ΣR,i - сумма термических сопротивлений всех слоев ограждения, в том числе и слоя утеплителя.

Из полученного результата можно сделать вывод, что

R0 = 2,278м2×°С/Вт > Rтро = 2,288м2×°С/Вт → следовательно, толщина утеплителя подобрана не правильно, увеличиваем на 1мм.

Толщина стены равна 90+56+250+20=416мм=420мм.

Раздел 3 Организационно - технологический

3.1 Основные мероприятия по организации строительства

Выбор способов производства основных видов работ, машин и оборудования. Организация производства работ, подсчет материалов. Технологическая карта выполнения основных видов работ.

В приложении: ведомость подсчета объемов работ; ведомость потребности в материалах, конструкциях, полуфабрикатах.

3.2 Сетевой график или календарный план

Сетевой график или календарный план.  График движения рабочих, общий по ведущим профессиям, определение численности работающих, технико-экономические показатели.

3.3 Строительный генеральный план

Описание стройгенплана: расположение машин и механизмов при строительстве, временных зданий и складирование материалов. Технико-экономические показатели по строительству объекта. Расчет временных зданий; расчет площадей складов; расчет потребности в воде.

3.4 Технологическая карта

Планы со схемой производства работ, график выполнения работ, ведомость материально-технических ресурсов, технико-экономические показатели к технологической карте.

Составление технологической карты по заданному виду работ:

3.4.1 Область применения.

3.4.2 Используемые материалы.

3.4.3 Организация рабочего места

3.4.4 Последовательность выполнения технологических операций.

3.4.5 Расчетная часть.  Расчет материальных затрат по исходным данным объекта

3.4.6 Контроль и оценка качества выполнения данных работ.

3.5 Основные решения по охране труда

Техника безопасности на строительной площадке: требования безопасности перед началом работы, требования безопасности во время работы и по окончании работы.  Правила по охране труда при производстве работ на высоте.

3.6 Противопожарные мероприятиям на объекте

Включают требования пожарной безопасности, определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности.

3.7 Охрана окружающей среды

Включает мероприятия по охране окружающей природной среды, обеспечивающие уменьшение загрязнения атмосферы, вод, почвы и снижение уровня шума в процессе строительства.

Раздел 4 Сметно-экономический

Расчет затрат выполняется по исходным данным проектируемого объекта.

Локальная смета №1 на общественные работы составляется на основании ведомости подсчета объемов работ и нормативной литературы (база 2001г.).

В локальных сметных расчетах (сметах) производится группировка расчетов в разделы по отдельным конструктивным элементам здания (сооружения), видам работ и устройств. Группировка по разделам должна соответствовать технологической последовательности работ и учитывать специфические особенности отдельных видов строительства. По зданиям и сооружениям допускается разделение на подземную часть (работы «нулевого цикла») и надземную часть.

При разработке локальной сметы №1 в составе дипломного проекта, она включает следующие разделы:

- Для жилых и общественных зданий:

Часть А. Подземная часть здания.

Таблица 1.

| Название разделов в составе раздела | Применяемая нормативная литература (ТЕР-2001) |
| --- | --- |
| Раздел 1. Земляные работы. | ФЕР, сб. №1-«Земляные работы», |
| Раздел 2. Основания и фундаменты. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; сб. 5 «Свайные работы»; сб.8. «Конструкции из кирпича и блоков»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 3. Перекрытия над подвалом. (тех.подпольем) | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 4. Лестницы в подвале. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 5. Проемы в подвале. | ФЕР, сб. 10 «Деревянные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 6. Полы в подвале. | ФЕР, сб. 11 «Полы» ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 7. Внутренняя отделка в подвале. | ФЕР,сб. 15 «Отделочные работы» ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |

Часть Б. Надземная часть здания.

| Раздел 8. Стены. | ФЕР, сб. 8 «Конструкции из кирпича и блоков»; ФЕР, сб. 7 «Сборные железобетонные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| --- | --- |
| Раздел 9. Покрытия и перекрытия. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 10. Перегородки. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 11. Кровля. | ФЕР, сб.12 «Кровли». ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 12. Проемы: а) окна; б) двери. | ФЕР, сб 10 «Деревянные конструкции», ФЕР, сб. 9 Строительные металлические конструкции; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 13. Балконы, лоджии, карнизные и парапетные плиты. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 14. Лестницы и площадки. | ФЕР, сб.7» Сборные железобетонные конструкции»; сб. 6» Монолитные конструкции»; ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 15. Наружная отделка. | ФЕР, сб. 15 «Отделочные работы» ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 16. Внутренняя отделка. | ФЕР, сб. 15 «Отделочные работы» ФССЦ, на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве, Часть 1 |
| Раздел 17. Прочие работы. | ФЕР, сб. 8 «Конструкции из кирпича и блоков» (Раздел 5. плиты подоконные, крыльца); сб. 27» Автомобильные работы»- (отмостка); другие сборники. |

Стоимость, определяемая локальными сметными расчетами (сметами), включает в себя прямые затраты, накладные расходы и сметную прибыль. Прямые затраты учитывают стоимость оплаты труда рабочих, материалов, изделий, конструкций и эксплуатации строительных машин.

Накладные расходы учитывают затраты строительно-монтажных организаций, связанные с созданием общих условий производства, его обслуживанием, организацией и управлением.

Сметная прибыль- сумма средств, необходимых для покрытия отдельных (общих) расходов строительно-монтажных организаций на развитие производства, социальной сферы и материального стимулирования. Сметная прибыль является нормативной частью стоимости строительной продукции и не относится на себестоимость работ.

Нормативы накладных расходов и сметной прибыли приняты в % от фонда оплаты труда, согласно: Методика 812/пр - Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр Методика 774/пр - Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

Локальные сметные расчеты (сметы) составляются по формам, зависящим от метода определения сметной стоимости СМР. В дипломном проекте учащиеся составляют локальную смету базисно - индексным методом.

Сметная стоимость, определенная в локальной смете, пересчитывается от цен 2001 к текущим ценам. Для этого применяют индекс перехода сметной стоимости, рассчитываемый Региональным Центром ценообразования РБ. Индекс определяет текущие изменения цен на материалы, изделия и конструкции, изменения в заработной плате, процессы инфляции в строительной отрасли.

Локальные сметы на санитарно-технические, электромонтажные работы, водопровод, канализацию, отопление и слаботочные устройства рассчитываются в составе объектной сметы.

Объектная смета.

Объектные сметные расчеты (сметы) составляются в текущем уровне цен на объекты в целом путем суммирования данных локальных сметных расчетов (смет) с группировкой работ и затрат по соответствующим графам сметной стоимости «строительных работ» (гр. 4), «монтажных работ» (гр. 5), «оборудования, мебели и инвентаря» (гр. 6), «прочих затрат» (гр. 7).

В объектной смете построчно (гр.10) и в итоге приводятся показатели единичной стоимости на 1м³ объема, 1м² площади строящегося здания.

- Объектная смета на строительство______________________

Сметная стоимость т.руб

Средства на оплату труда т.руб

Показатели единичной стоимости: 1м³\1м²

Составлена в текущих ценах на_______________________

| N° п.п. | Номера сметных расчетов (смет) | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительных работ | монтажных работ | оборудования мебели, инвентаря | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Л.с.1 Расчет1 Расчет2 Расчет 3. Расчет 4. Расчет 5. | Общестроит. Работы Водопровод, канализация 4%от п.8.строка1 Отопление 3%от п.8.строка1 Вентилляция 3% от п.8 строка 1 Слаботочные устройства, КИП и А. 5% от п.8. строка 1. Электромонтажные работы 8% от п.8.строка1. Итого | V 10% от гр. 8 данного пункта 10% 10% 10% 1 0% v | - 70% 70% 70% 50% 90% v | - 20% 20% 20% 40% - v | - - - - - - v | V V V V V V v | V (7%от гр.4+5 данного пункта) (7%от гр.4+5 данного пункта) (7%от гр.4+5 данного пункта) (7%от гр.4+5 данного пункта) 7% от гр.8 данного пункта v |  |

Пояснения:

- Объектная смета составляется на основании локальной сметы 1.

- Строка 1 объектной сметы составляется исходя из итогов локальной сметы 1.

- Все последующие строки сметы определяются в учебных целях в % от стоимости общестроительных работ (пункт 8 строка 1)- так определяют сметную стоимость каждого последующего расчета.

- Внутри каждой строки стоимость строительных, монтажных работ, оборудования, определяется в % от сметной стоимости конкретного вида работ (графа 8).

- Графа 10 по каждому разделу определяется делением итога графы 8 по каждой строке на объем здания (в числителе); на общую площадь здания (в знаменателе).

Сводный сметный расчет стоимости строительства.

Сводный сметный расчет стоимости строительства (ССРСС) - это документ, определяющий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства всех объектов, предусмотренных проектом.

ССРСС содержит 12 глав:

1. Подготовка территории строительства.

2. Основные объекты строительства.

3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения.

4. Объекты энергетического хозяйства.

5. Объекты транспортного хозяйства и связи.

6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения.

7. Благоустройство и озеленение территории.

8. Временные здания и сооружения.

9. Прочие работы и затраты.

10. Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия.

11. Подготовка эксплуатационных кадров.

12. Проектные и изыскательские работы, авторский надзор.

Сметная стоимость работ и затрат, подлежащих осуществлению каждой генеральной подрядной организацией, оформляется в отдельную ведомость, составляемую применительно к форме сводного сметного расчета.

В ССРСС по графам 4-8 приводятся следующие итоги:

· По каждой главе

· По сумме глав 1-7, 1-8, 1-9, 1-12

· После начисления суммы резерва средств на непредвиденные работы и затраты – «Всего по сводному сметному расчету»

· НДС (20%);

· «Всего с НДС»

За итогом ССРСС приводятся:

· Возвратные суммы, учитывающие стоимость: материалов и деталей, получаемых от разборки временных зданий и сооружений (15% от стоимости временных зданий и сооружений); материалов и деталей, получаемых от разборки конструктивных элементов, сноса и переноса зданий и сооружений; мебели, оборудования и инвентаря, приобретаемых для обустройства жилых и служебных помещений для персонала, осуществляющего шефмонтаж оборудования и другие работы; материалов, получаемых в порядке попутной добычи.

Рекомендуемые непредвиденные работы и затраты:

- до 2 % - для непроизводственного назначения;

- до 3% - для производственного назначения, линейных объектов;

- до 10 %- для уникальных, особо опасных и технически сложных объектов

Технико-экономические показатели по строительству объекта должны включать: общую площадь объекта, строительный объем, сметную стоимость объекта в том числе затраты на общестроительные работы, стоимость 1 м2 здания, стоимость 1 м3 здания, общие затраты труда.

5 Требования к оформлению иллюстраций и формул

При необходимости иллюстрации снабжают поясняющими данными (подрисуночным текстом), которые располагаются между изображением и наименованием.

Рисунок 1 - Врубки при сопряжении брусьев а - сквозным шипом; б - несквозным шипом в потемок; в - в полдерева

Если в дипломном проекте приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют.

Формулы

Формулы нумеруют в пределах всей дипломной работы арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках, саму формулу помещают в центре листа.

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они ранее не пояснены в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой.

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле.

СТП ПТ = Т , (1) где ПТ – производительность труда, руб.; СТП – стоимость товарной продукции в текущих оптовых ценах, руб.; Т – затраты труда на производство продукции, тыс. чел.-час.

Переносить формулу на следующую строку допускается на знаках выполняемых операций, причем знак вначале следующей строки повторяют. Например, при переносе формулы на знаке умножения пишут строчную букву «х».

Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.

Скобки необходимо писать так, чтобы они полностью охватывали по высоте, заключенные в них формулы.

В случае применения одинаковых по начертанию скобок, внешние скобки должны быть большего размера, чем внутренние.

Знак корня должен скрывать все элементы подкоренного выражения.

При написании дробей, особенно многострочных, основная линия должна быть длиннее линий других дробей, входящих в состав данной математической формулы.

- Требования к оформлению таблиц

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы помещают над ней, после слова «таблица» и ее номера.

Слово «Таблица» пишут с прописной буквы от границы левого поля. Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах дипломного проекта (1, 2, 3).

Основные структурные элементы таблицы, следующие:

| Головка | Заголовки граф |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковик, заголовки строк | подзаголовки граф |  |  |  |
|  | строки | горизонтальные |  |  |

Графы (колонки)

Заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют самостоятельное значение.

В конце заголовка и подзаголовка точка не ставится. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничиваются линиями.

Не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями.

Заголовки граф записывают параллельно строкам таблицы, при необходимости допускается размещать их перпендикулярно.

Размер шрифта в таблице – 12, интервал – одинарный.

Таблицу помещают после первого упоминания о ней в тексте.

Таблица 4 – Ведомость расхода материалов на устройство 100 м2 керамического пола № п/п; Наименование материала; Ед. изм.; Количество; Примечание. 1; Керамическая плитка; м2; 103; -. 2; Раствор; м3; 2,06; -. 3; Цемент марки 400; кг; 200; -. 4; Песок; м3; 0,12; -.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа.

Если таблица не входит на формат листа по ширине:

- следует разместить её в альбомном формате.

Если таблица не входит на формат листа по длине:

- вводят дополнительную строку с номерами граф;

- над первой частью таблицы указывают ее название и номер;

-над последующими частями пишут от границы левого поля слова «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера;

### При отсутствии отдельных числовых данных в таблице следует ставить прочерк (тире).

Цифры в графах таблицы должны быть записаны так, чтобы разряды чисел по всей графе были расположены один под другим.

Таблица 3 – Основание экономические показатели деятельности ОАО «Трансвит» Показатель; 2002 г.; 2003 г.. 1; 2; 3. 1. Среднегодовая численность работников, чел. 2. Стоимость товарной продукции, тыс. руб.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Продолжение (окончание) таблицы 2 1; 2; 3. 3. Производительность труда, руб.. 4. Рентабельность продаж, %.

### При наличии небольшого по объему цифрового материала его желательно давать не таблицей, а текстом, располагая цифровые данные в виде колонок.

### Например:

### Предельные отклонения могут составлять:

### по высоте…………………...2,5

### по ширине…………………..1,5

### по длине……………………..0,3

### 7 Оформление списка используемой литературы

Перечислить все ГОСТы, СНиПы, каталоги типовых элементов и конструкций, учебную литературу и т.д. на которые приведены ссылки в пояснительной записке.

Список литературы составляется с учетом правил оформления библиографии.

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке (по фамилии автора или названии) и нумеровать арабскими цифрами.

Список литературы помещается в конце дипломного проекта.

Сведения о каждом источнике помещают от левого края.

Фамилию автора указывают в именительном падеже. Если авторов более трех, приводят фамилию автора, указанную в книге первой с добавлением слов “и др.”.

Если авторов не более трех, то их фамилии и инициалы приводят в той последовательности, в которой они приведены в книге через запятую.

Название книги или статьи пишется без кавычек и сокращений.

Место издания пишется с прописной буквы. Наименование городов Москва и Ленинград (Санкт-Петербург) пишут сокращенно (М., Л., С-Пб.), а название других городов - полностью.

Наименование издательства пишут так, как оно приведено в книге.

Год издания указывают цифрами без дополнительных пояснений (год должен быть не позднее 5 лет, исключение – нормативно-правовая документация).

Например:  2020, 2018 и т.п.

Сведения, касающиеся периодической литературы (газеты, журналы и т.п.) приводят в следующем порядке: автор (ы), наименование статьи, знак (//), наименование журнала, газеты, дата издания, число или месяц (только для газет), номер выпуска (только для журналов), страницы (кроме газет объемом 8 и менее страниц).

Образец оформления раздела «Список используемой литературы»

(порядок размещения по алфавиту)

Список используемой литературы

1 ГОСТР 21.101 — 2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.

2 ГОСТ 21.501 — 2018 СПДС. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений.

3 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.

СП 14.13330.2018 "СНиП II-7-81* "Строительство в сейсмических районах" с изм. 2.

4 СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений"

5 СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* "Нагрузки и воздействия".

6 СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 "Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения"

7  СП 15.13330.2020 «Каменные и армокаменные конструкции»

8 СП 16.13330.2020 «Стальные конструкции»

7 СП 24.13330.2021 «Свайные фундаменты»

9 СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

10 СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»

11 СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»

12 СП 430.1325800.2018 «Монолитные конструктивные системы»

13 СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88

14 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. М.: Госстрой России. 2012.

15  СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М.: Госстрой России. 2014.

16 СНиП 23-03-2003. Пожарная безопасность зданий и сооружений. М.: Госстрой России. 2013.

17 Бадьин, Г. М. Справочник технолога-строителя / Г. М. Бадьин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 528 с.

18 Вильман, Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2014. – 336 с.

19 Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 303 с.

20 Шерешевский И.А Конструирование гражданских зданий. М:Архитектура-С.2012.

21 Хамзин, С. К. Технология возведения зданий и сооружений: автореф. дис. в виде учеб. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук: спец. 05.23.08 / С. К. Хамзин ; Промышленное и гражданское строительство. 2013. – 154 с.

22 Методика 812/пр - Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр

23 Методика 774/пр - Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр

24 Программный комплекс Гранд-Смета

### Оформление приложений

В приложениях помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут быть, например, графические материалы, таблицы большого формата, расчеты, технологические карты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, решаемых на ЭВМ и т.д.

Приложения оформляют как продолжение основного на последующих ее листах или в виде самостоятельного документа.

В основном тексте на все приложения должны быть даны ссылки, например: Производные единицы системы СИ (Приложения 1, 2 и 5).

Приложения располагают в последовательности ссылок на них в тексте. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с указанием наверху справа страницы слова Приложение и его обозначения. Рядом со словом Приложение ставят обозначение, под ним в скобках указывают или слово “обязательное”, или “рекомендуемое”. В свою очередь рекомендуемое приложение может быть «справочным» и «информационным».

Приложения обозначают арабскими цифрами, за исключением цифры 0.

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой и выравнивается по центру.

Образец титульного листа дипломного проекта

Министерство образования, науки и молодежной политики

Краснодарского края

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Краснодарский гуманитарно-технологический колледж»

Допускается к защите

Заместитель директора по УР

___________ Г.А. Словцова

«___» ______________201__ г.

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

по специальности________________________________________

(код, наименование специальности)

на тему:________________________________________________________

Выполнил (а) студент (ка)

____ курса, группы ________

_________________________

(Ф.И.О.)

Руководитель

_________________________

(Ф.И.О., должность)

Работа защищена с оценкой _______________

- Краснодар 20___ г.

Обратная сторона титульного листа дипломного проекта

Эксперты нормоконтроля:

Содержательная экспертиза:

____________________    /________________________________/

(подпись)                                 (Ф.И.О.  руководителя )

Техническая экспертиза:

_____________________    / Коноваленко Т.Г., методист ГАПОУ КК КГТК/

(подпись)

Дипломный проект прошел нормоконтроль

«___» ______________202__ г.

М.П.

Образец задания для выполнения дипломного проекта

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора по УР

______________ Г.А. Словцова

«___» _______________202__ г.

ЗАДАНИЕ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Студенту ___________________________________________гр._____  _курс_4_

- Тема дипломного проекта:

________________________________________________________________________

2. Дата начала исследования: «___» _________ 2024 г.

Дата сдачи студентом законченного проекта: «___» ___________ 2024 г.

3. Исходные данные к дипломному проекту:

Город строительства - _____________________________________________

Инженерно-геологические условия: растительный слой 0,3 м, суглинок,

Rо=0.2 МПа

Конструктивные элементы___________________________________________

Фундамент- ________________________________________________________

Стены- ____________________________________________________________

Перекрытие- _______________________________________________________

Крыша- ____________________________________________________________

Лестница- __________________________________________________________

Остальные конструктивные элементы- на выбор студента_______________

4. Объект дипломного проекта: _____________________________________________

5.Основные части дипломного проекта (перечень подлежащих разработке вопросов, сроки их выполнения и примерный объем в страницах и процентах к общему объему):

Дипломный   проект состоит из графической части, выполняемой на ватмане формата А1 в объёме 3-4 листа и пояснительной записки объёмом до 50 листов___ формата А4.____________________________________________________________

Графическая часть: _________________________________________________

1 Архитектурно-конструктивная  часть 1 – 2листа _____________________

Фасад М 1: 100,  М 1:50.______________________________________________

План 1-го этажа М 1:100, М 1:50.______________________________________

План типового этажа М 1:100, М 1:50._________________________________

Экспликация к поэтажным планам_____________________________________

Разрез по лестничной клетке М 1:100. М 1:50.____________________________

2 Расчетно-конструктивная  часть 1 лист ______________________________

Генплан, ТЭП, условные обозначения по генплану_________________________

План фундаментов М 1:100 или М 1:200.________________________________

План перекрытия  М 1:100 или  М 1:200._________________________________

План кровли  М 1:100 или М 1:200.______________________________________

Не менее трёх деталей или узлов М 1:10 или М 1:20.______________________

3 Организационно - технологическая часть 1-2 листа___________________

Стройгенплан, ТЭП, условные обозначения по стройгенплану_____________

Календарный план производства работ или сетевой график_____________

Технологическая карта на производство одного вида строительных работ.

Пояснительная записка:______________________________________________

Введение: Задачи проекта, обоснование целесообразности данного строительства, выбор места для строительства. ____не менее 2 стр. (5%)_______

Теоретическая часть:

1 Архитектурно – конструктивный раздел:

Исходные данные____________________________________________________

Объёмно-планировочные решения здания________________________________

Конструктивные  решения здания______________________________________

Планировочное решение участка                                _______________________

Инженерное оборудование здания, сети инженерного обеспечения__________

________________________________________не менее 18 стр. (36 %) _______

Экспериментальная (расчетная) часть:

2 Расчетно-конструктивный раздел:

Расчет фундаментов, теплотехнический расчет стены________________

_________________________________________не менее 7 стр. (14 %) _____

3 Организационно – технологический раздел:

Основные мероприятия по организации строительства_________________

Календарный план, строительный генеральный план____________________

Технологическая карта на выполнение работ__________________________

Основные решения по охране труда, Противопожарные мероприятия_____

Охрана окружающей среды                              не менее 15 стр. (30 %) с _____

4 Сметно-экономический раздел:

Сметы, технико-экономические показатели на строительство не менее 5 стр. (10 %)_______________________________________________________

Заключение: _Выводы и рекомендации о возможности использования и практического применения исследуемых материалов___не менее 2 стр.(5%) ____

Список используемой литературы______________________________________

6. Рекомендуемая специальная литература, справочные издания и т.д.

1 ГОСТР 21.101 — 2020 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации.  М.: АО «ЦНС», 2020 – 67 с.___________________________________

2 ГОСТ 30494-2011. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях. М.: ОАО "СантехНИИпроект", ОАО "ЦНИИПромзданий", 2016 – 11 с.

3 СП 22.13330.2016 "СНиП 2.02.01-83* "Основания зданий и сооружений" М.: Минстрой России, 2016 – 228 с._____________________________________________

4 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия - М.: Минстрой России, 2017 – 193 с.__

5 СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. М.: Госстрой России. 2012 – 40 с.________________________________

6 СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. М.: Госстрой России. 2014 -35 с._______________________________

7 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. М.: Минстрой России, 2017 – 134 с._____________________

8 СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений (с изменениями). М.: Госстрой России. 2014.- 21с.____________________________________________

9 СНКК 22-301-2000. Строительство в сейсмичных районах Краснодарского края. Департамент по строительству и архитектуре Краснодарского края. К.: ЦЭНЭФ Госстроя РФ. 2012.-28с.___________________________________________________

10 СНКК 20-302-2002. Нагрузки и воздействия. Ветровая и снеговая нагрузка. Департамент по строительству и архитектуре Краснодарского края. К.: ЦЭНЭФ Госстроя РФ. 2012.-84с.__________________________________________________

11 Вильман  Ю. А. Технология строительных процессов и возведения зданий : Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2014. – 336 с._____________________________

12. Вильчик Н.П. Архитектура зданий: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 303 с.___

13 Николаевская И.А, Горлопанова Л.А, Морозова Н.Ю. Инженерные сети и оборудование территорий, зданий и стройплощадок. М.: Академия 2012.- 253с.___

14 Соколов Г.В. Технология и организация строительства - М.:Академия, 2012.-526с._________________________________________________________________ ___

15 Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденная приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр______________

16 Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденная приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр______________

17 Методика определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия народов Российской Федерации на территории Российской Федерации № 421/пр от 4 августа 2020 г._______________

Руководитель проекта ________________ /____________________/

( подпись  )                                  Ф.И.О.

Заведующий кафедрой ________________ /__________________/

( подпись  )                                  Ф.И.О.

Задание принял к выполнению _________________________________

Образцы отзывов руководителя и рецензента по дипломному проекту

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

«КРАСНОДАРСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУ

Студента (ки) курса_____  группы  №________   ________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Специальность  __________________________________________________________

Тема дипломного проекта ________________________________________________________________________

Руководитель_____________________________________________________________

(ФИО, должность)

Актуальность темы _______________________________________________________

________________________________________________________________________

Оценка содержания дипломного проекта ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________

Стиль изложения, качество оформления______________________________________ ________________________________________________________________________

Положительные стороны  проекта ___________________________________________

________________________________________________________________________

Замечания к дипломному проекту _____________________________________________ ___________________________

Рекомендации по внедрению дипломного проекта ________________________________________________________________________

Дополнительная информация для ГЭК_______________________________________

________________________________________________________________________

Рекомендуемая оценка дипломного проекта ________________________________

Руководитель ____________________             «___»______________201___ г.

(подпись)

Зав. кафедрой _____________________________

(подпись, Ф.И.О.)

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА О ДИПЛОМНОМ ПРОЕКТЕ

Студента (ки) курса_____  группы  №________   ________________________________________________________________________

(Ф.И.О. студента (ки))

Специальность  __________________________________________________________

Тема дипломного проекта ________________________________________________________________________

Рецензент _______________________________________________________________

(ФИО, должность, место работы)

Соответствие содержания выпускной квалификационной работы заявленной

теме____________________________________________________________________

Актуальность темы________________________________________________________

________________________________________________________________________

Оценка содержания дипломного проекта_________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Оценка качества изложения и оформлению проекта____________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическое значение работы и рекомендации по внедрению___________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Рекомендованная  оценка дипломного проекта __________________________________ _____________________________________

Рецензент                М.П.                       ____________________________

(подпись)

«_____»_________________201___ г.

Образец основной надписи для текстовых конструкторских документов (первый или заглавный лист)

|  |  |  |  |  | - КГТК – (шифр специальности) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Изм | Лист | № докум. | - Подпись | - Дата |  |  |  |  |  |  |
| Разраб. |  | Ф.И.О. |  |  | Дипломный проект (Название) | Стадия |  |  | Лист | Листов |
| Проверил |  | Ф.И.О. |  |  |  |  | у |  | 7 | 50 |
| Реценз. |  | Ф.И.О. |  |  |  | - очное отделение |  |  |  |  |
| Н.контр. |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Утверд. |  | Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Образец основной надписи для чертежей (схем) и текстовых конструкторских документов (последующие листы)

|  |  |  |  |  | КГТК – (шифр специальности) -ДП | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата |  | 8 |