ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ХОЛОДИЛЬНОЕ	ОБОРУДОВАНИЕ И СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

Организация  «WorldSkills Russia»  в соответствии с Уставом WorldSkills Russia, Регламентом и Правилами конкурса, приняла следующие минимальные требования к профессиональной компетенции «Холодильное оборудование и системы кондиционирования воздуха» для конкурса «WorldSkills».

Техническое описание включает в себя следующие разделы:

- ВВЕДЕНИЕ

- ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ

- КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

- ОЦЕНКА

- МАТЕРИАЛЫ	И ОБОРУДОВАНИЕ

- ОБЩЕНИЕ И ОПОВЕЩЕНИЕ

- ПРИЛОЖЕНИЯ

Дата  вступления  в силу:

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Название и описание вида профессиональной  деятельности

1.1.1 Название вида профессиональной деятельности: Холодильное оборудование и  системы кондиционирования воздуха

1.1.2 Описание

Техник по монтажу и ремонту холодильного оборудования. Занимается монтажом, пуско­наладкой, техническим обслуживанием, диагностикой и устранением   неисправностей парокомпрессионных холодильных машин и установок (например, оборудование для холодильных и морозильных камер, систем кондиционирования, жидкостных охладителей и тепловых насосов). Системы должны работать на широко используемом гидрофторуглеродном  хладагенте  или натуральном (природном) хладагенте.

1.2  Документация

1.2.1 Документация необходимая для выполнения тестового задания включает:

- Настоящие описание конкурсного задания

- Принципиальная схема холодильной установки

- Принципиальная схема автоматизации холодильной установки

- Схема расположения основных элементов

- Лист выполнения модулей

1.2.2 Все эксперты и конкурсанты должны знать техническое описание.

1.2.3 Перед началом конкурса все участники должны заполнить «Лист выполнения    модулей», в дальнейшем при выполнении модулей в «Листе выполнения модулей»	   производятся отметки о времени начала и окончания модулей, также в данном документ в   записываются замечания экспертов.

1.3  Дополнительная информация

Техническое описание касается только профессиональных вопросов.

Изучать ее необходимо вместе со следующими документами:

- WSR–регламент проведения чемпионата;

- WSR–онлайн‐ресурсами, указанными в данном документе;

- положениями техники безопасности и охраны труда, принятыми в стране проведения конкурса;

- по монтажу, пусконаладке и измерению параметров парокомпрессионных холодильных установок;

- инструкции по монтажу и эксплуатации на оборудование и комплектующие,   входящие в состав оборудования монтируемого стенда;

- СТО НОСТРОЙ 2.23.1‐2011 Монтаж и пусконаладка испарительных и компрессорно‐конденсаторных блоков бытовых систем кондиционирования в зданиях и  сооружениях;

- СТО НОСТРОЙ 2.24.2‐2011 Испытание и наладка систем вентиляции и   кондиционирования воздуха;

- ГОСТ 29265‐91   Хладагенты органические   (хладоны). Цифровые  обозначения;

- Приказ    Минпромторга России от 29.04.2010г.	№357 “Об утверждении Правил определения производителями и импортерами класса энергетической эффективности товара и иной информации о его энергетической эффективности”.

- Правила  устройства электроустановок (ПУЭ, 1999, 7 издание, раздел 7);

- СП 31‐110‐2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий;

- Федеральный закон Российской Федерации от 27 декабря 2009г. N347‐ФЗ   "Технический регламент о безопасности низковольтного оборудования";

- ГОСТ Р52161.2.40‐2008 Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов

- Часть 2.40. Частные требования к электрическим тепловым насосам,	 воздушным	   кондиционерам и осушителям;

- СП7.13130.2009 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования;

- ГОСТ30494‐96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в   помещениях;

- СанПиН2.1.2.2645‐10 Санитарно‐эпидемиологические требования к условиям  проживания в жилых зданиях  и помещениях.

1.4 Требования по технике  безопасности.

Во время выполнения  тестового задания  все  конкурсанты должны  соблюдать   требования   по технике безопасности  проведения  работ.

Требования к одежде:

Обувь

Полностью закрытая  обувь, должна быть одета на все время  выполнения тестового задания

Одежда

Специальная	защитная  одежда,  должна  полностью покрывать  поверхность рук  и ног. должна быть одета  всегда,  во  время выполнения тестового задания.

Защитные очки

Должны  быть одеты  всегда во время  проведения тестового задания

Перчатки

Должны быть  одеты   всегда  во  время  проведения  тестового  задания

Электрические подключения

Подачу электропитания на испытательный стенд, можно осуществлять только после проверки всех электрических соединений экспертом и только с его разрешения

Если участник конкурса  нарушает требования по технике безопасности, эксперт должен остановить его и сделать замечания. При повторном нарушении техники  безопасности	   участник конкурса должен быть повторно проинструктирован требованиям техники   безопасности.  В случае если участник конкурса в третий раз нарушает требования по   технике безопасности, он признается дисквалифицированным.

За нарушение требований по технике безопасности начисляются штрафные баллы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ОБЪЕМ РАБОТ

Конкурс является демонстрацией	профессиональных навыков. Тестовые испытания состоят только из практических заданий.

2.1 Определение профессионального  уровня:

2.1.1	   Установка холодильного оборудования:

- понимание основных принципов холодильной техники, вентиляции и   кондиционирования;

- понимание стандартов «Worldskills»;

- понимание основных  принципов	работы и автоматизации холодильной техники, включая тепловые насосы;

- знание основных правил транспортировки и монтажа холодильных установок и систем кондиционирования воздуха включая трассировку, крепление, соединение, теплоизоляцию и испытание холодильных и дренажных трубопроводов, операций вакуумирования, опрессовки и заправки системы в целом, и умение выполнять эти работы;

- чтение электрических схем, понимание принципов организации электрической   защиты людей и оборудования, и умение выполнять электромонтажные работы;

- навык выбрать компоненты, крепеж и материалы, требуемые для установки   конкретной системы;

- знание специализированного и строительного оборудования и инструмента, необходимых для монтажа, и умение ими пользоваться;

- знание основ пайки твердыми припоями меди и других металлов (бронза, латунь, нержавеющая сталь), используемых в холодильных установках и системах кондиционирования  воздуха, и умение паять их кислородно‐пропановыми   горелками в среде азота;

- знание и соблюдение основных  правил  техники безопасности при монтаже, в том числе при работе на высоте, во время погрузочных и подъемных работ, при огневых работах., аккуратность и скорость выполнения работ

2.1.2  Пуско‐наладка  холодильного  оборудования и систем  кондиционирования	воздуха:

- знание  основ пуско‐наладки систем кондиционирования и холодильной техники;

- знание специализированного  оборудования и инструмента,	необходимых для пуско-наладки, и умение  ими пользоваться;

- знание  типов  хладагентов, их экологической безопасности, и умение работать с   ними;

- умение заправить систему соответствующим типом хладагента, в количестве,  необходимом для ее эффективной работы;

- оценка правильности функционирования холодильной установки (кондиционера)	   и дренажной системы;

- определение  холодильной и потребляемой мощности работающей	системы;

- настройка и оценка правильности функционирования воздухораспределительной	   системы;

- оценка правильности функционирования электрооборудования с выполнением  замеров тока и напряжения;

- настройка регуляторов расхода хладагента для оптимального функционирования   системы (при необходимости);

- настройка электрических и	электронных регуляторов для оптимального  функционирования  системы   (при необходимости);

- измерение необходимых параметров функционирования системы с	заполнением	   карты  контрольных	замеров;

- знание и соблюдение правил техники безопасности при  пуско-наладочных	 работах, аккуратность и скорость выполнения работ.

2.2 Теория

2.2.1	Теоретические знания необходимы, однако, не подлежат отдельному тестированию.

2.2.2    Знание правил и норм необходимо, но не подлежит тестированию.

2.3 Практическая  работа:

Конкурсное задание	 разработано	для проверки навыков участников	 конкурса по следующим направлениям:

- Знание правил компоновки холодильных установок;

- Монтаж компонентов холодильной установки;

- Соединение всех компонентов холодильной установки фрнеонопроводами;

- Пайка фреонопровода твердым припоем;

- Монтаж средств автоматизации холодильной установки;

- Монтаж электрических компонентов холодильной установки;

- Подключение электрических кабелей;

- Пуск и пуско‐наладка холодильной установки;

- Составление и заполнение карт контрольных замеров.

3.   КОНКУРСНОЕ  ЗАДАНИЕ

3.1 Состав конкурсного задания

Конкурсное задание	состоит 3 модулей, выполняемых последовательно, на	 выполнение	   каждого модуля отводится определенное время и каждый модуль оценивается отдельно.

| № | Название модуля | Время | Кол‐во баллов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка компонентов холодильного контура. пайка | 4 ч. | 30 |
| 2 | Монтаж холодильной машины | 6 ч. | 50 |
| 3 | Поиск неисправности | 2 ч. | 20 |
|  | Итого |  | 100 |

3.2 Порядок выполнения модулей.

Модули выполняются строго  последовательно,	 время	 выполнения начала	каждого модуля фиксируется. Конкурсант может приступать к следующему модулю,	 только после	 полного выполнения предыдущего и получения	 подписи в листе выполнения.

3.3  Описание работы входящих в	 каждый модуль

| Модуль | Время выполнения | Время отведенное на задание |
| --- | --- | --- |
| Модуль 1 Подготовка компонентов холодильного контура, пайка. Выбор медных труб необходимого диаметра; Изготовление заготовок фреонопровода из медных труб различных диаметров, в соответствии с техническим заданием; Установка элементов холодильного контура Монтаж фреонопровода, в соответствии со схемой стенда; Пайка соединений при помощи газовой горелки, с использованием азота; Развальцовка медных трубопроводов и их затяжка. | Первый день 13:00–17:00 | 4 часа |
| Модуль 2 Монтаж холодильной машины: Расчет давления опрессовки; Опрессовка холодильного контура при помощи азота; Вакуумирование холодильного контура; Поиск утечек; Заправка холодильного контура хладагентом Контроль утечек при помощи электронного течеискателя; Прокладка электрических кабелей в соответствии с электрической схемой стенда; Выполнение электрических соединений; | Второй день 9:30-17:00 | 6 часов |
| Настройка реле низкого давление кипения; Настройка реле высокого давления конденсации; Программирование контроллера; Запуск установки Настройка ТРВ Заполнение карты контрольных замеров. |  |  |
| Модуль 3 Поиск неисправности Анализ состояния холодильной машины Поиск неисправностей в работе холодильной машины Устранение неисправности холодильной машины Заполнение карты контрольных замеров | Третий день 9:30–12:00 | 2 часа |

3.3.1 Описание модуля №1

Название модуля: Подготовка компонентов холодильного контура. Пайка

Конкурсант должен,	в соответствии с прилагаемой монтажной схемой, расставить и  закрепить оборудование на стенде и приготовить его к монтажу.

Основные компоненты для выполнения задания:

- Компессорно‐кондесаторный блок

- Воздухоохладитель

Средства автоматизации и запорно‐регулирующая арматура

- Терморегулирующий клапан

- Реле высокого давления

- Реле низкого давления

- Смотровое окно

- Фильтр осушитель

- Манометр высокого	давления

- Манометр низкого давления

- Клапан шредера

- Щит управления

Расходные материалы

- Труба медная

- Изоляция трубная

- Фреон	R404a

По окончании модуля конкурсант предъявляет выполненную работу экспертам и получает   подпись экспертов в своем листе выполнения модулей.

Прокладка и пайка фреонопровода.

Конкурсант, должен в соответствии с приложенной монтажной схемой соединить   все основные	элементы при помощи фреонопровода, выполненного	 медной трубой, при	   помощи пайки твердым припоем.

3.3.3 Описание модуля №2

Название модуля: Монтаж холодильной машины.

Важно!   Начало работ только получения разрешения от эксперта.

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить опрессовку системы азотом. По окончанию выполнения модуля, конкурсант должен заполнить таблицу проведенных  испытаний, с указанием испытательного давления, времени проведения опрессовки и падения давления в контуре, после чего предъявить выполнение модуля экспертам.

Вакуумирование системы.

Важно! Начало работ  только получения	 разрешения от эксперта.

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить вакуумирование. По окончанию выполнения модуля, конкурсант  должен заполнить таблицу проведенных испытаний,  с  указанием испытательного давления, времени проведения вакуумирования и повышения давления  в контуре,	 после	чего предъявить  выполнение модуля экспертам.

Заправка   хладагентом.

Важно! Начало работ только получения разрешения от эксперта.

Конкурсант, под контролем эксперта, должен выполнить заправку установки хладагентом,  в соответствии с весом указанным в технической документации к стенду. По окончанию выполнения модуля, конкурсант должен	заполнить таблицу с	указанием: типа заправленного хладагента и веса заправленного хладагента, после чего предъявить выполнение модуля	экспертам.

Подключение электрических кабелей.

Конкурсант,	 должен выполнить электрические подключения, согласно приложенной схеме	и закрепить  электрические кабели. По окончанию выполнения работ должен выполнить контрольную проверку правильности подключений, после чего предъявить выполненные работы экспертам.

Проведение пуско‐наладочных работ.

Конкурсант, под контролем эксперта, должен подать напряжение на стенд,	 провести пробный пуск оборудования, наладку и вывод на рабочий режим. По окончанию должен: убрать рабочее место, заполнить карту контрольных замеров и предъявить выполненные работы экспертам.

3.3.4 Описание модуля №3

Название модуля: Поиск неисправности

Конкурсант	должен подготовить	 инструмент к	 работе, выполнить проверку электрической части холодильной установки.

Провести тестирование холодильной установки. Определить	неисправность.

Устранить неисправность, заполнить карту контрольных замеров.

3.4 Окончание работ

После предъявления выполненной работы экспертам, конкурсант должен упаковать все оборудование в заводские упаковки, расходные материалы утилизировать, убрать рабочее  место.

4. ОЦЕНКА

4.1  Начисление баллов

Начисление баллов производится в соответствии с таблицей критериев оценок за каждый модуль отдельно, при подведении итогов, балы за каждый модуль суммируются.	   За некорректное выполнение модуля, предусматриваются штрафные снижение	   баллов:

- Однократное нарушение  требований по техники безопасности

- Повторное нарушение требований по техники безопасности

- Нарушение требований по техники безопасности в третий раз

- Начало без разрешения на выполнение работ по модулю у экспертов

- Выполнение работ дольше положенного

- Отрицательный результат работ (не правильное	 расположение оборудования, отсутствие герметичности и т.д.)

- Не правильная последовательность действий при выполнении модуля

- Грязь на рабочем месте и не аккуратное выполнение работ

4.2 Расчет баллов за каждый модуль

Расчет	баллов осуществляется согласно критериям объективных и субъективных оценок  путем суммирования и/или внесения их в информационную систему.

4.3  Итоговая	таблица баллов

После начисления расчета баллов по каждому  участнику, составляется сводная	   таблица  по всем участникам

4.4 Выбор победителя

Победителем	 признается конкурсант, набравший максимальное количество баллов за все модули.

5. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Предоставляется организаторами:

Основные компоненты для выполнения задания:

- Компессорно-кондесаторный блок

- Воздухоохладитель

- Средства автоматизации и запорно-регулирующая арматура

- Терморегулирующий  клапан

- Реле высокого давления

- Реле низкого давления

- Смотровое окно

- Фильтр осушитель

- Манометр высокого давления

- Манометр низкого давления

- Клапан шредера

- Щит управления

- Регулятор азотный А‐30‐КР1  (КРАСС)

- Газовая горелка для пайки твердым припоем

Расходные материалы

- Хладагент R404а (в баллонах по 10,9 кг)

- Кабель ВВГнг3х1.5мм2

- Провод ПВС 3х0,75мм2

- Провод ПВС 2х0,75мм2

- Труба медная холодильная 1/4"  в  бухтах по 15м.

- Труба медная холодильная 3/8" в бухтах по 15м.

- Труба медная холодильная 1/2" в бухтах по 15м.

- Термоизоляции 6Х6 KAIFLEX

- Термоизоляция 10Х6 KAIFLEX

- Термоизоляция 12Х6 KAIFLEX

- Обжим на многожильный кабель 1.5 L=8мм. Наконечник‐гильза Е1508 1,5мм2 с  изолированным фланцем

- Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25‐1,5мм.кв. 3,5мм.

- Наконечник вилочный с изолир.фланцем, 0,25-­‐1,5мм.кв. 4,1мм.

- Скотч сантехнический TPL (Черный) для труб 50 ммх0,13ммх33м

- Азот (баллон 10л.) Баллон азотный 10л ГОСТ 949‐73

- Изолента ПВХ черная 19мм  20м Safeline

- Вилка с заземлением 16А Вилка прямая с заземлением белая 16А 250В

- Клипса для крепления кабеля ПВС

- Стяжка кабельная 150 мм.

- Припой медно‐фосфористый ПМФ7‐2мм.

Указанные в спецификации материалы, могут быть заменены на аналоги.	   	   Предоставляется конкурсантами

- Перчатки

- Очки защитные

- Станция манометрическая R404а, пятикрановая

- Набор шлангов  R404

- Кран с нажимом на ниппель (для  безопасного присоединения шлангов) R404а

- Вакуумный насос одноступенчатый, 45Л/МИН

- Весы электронные для взвешивания баллона с хладагентом

- Ключ разводной до 25мм

- Ключ динамометрический торцевой

- Течеискатель R404

- Мультиметр электрический многофункциональный

- Клещи	для замера силы тока

- Отвертка индикаторная (стандартная)

- Набор отверток

- Набор шестигранников

- Труборез

- Набор для развальцовки трубок

- Нож строительный

- Стриппер (зачистка для кабелей)

- Кримпер для обжима  наконечников 0.5‐4мм²/12-20 AWG

- Плоскогубцы (с кусачками)

- Анемометр

- Датчик температуры электронный

Указанные в спецификации материалы, могут быть заменены на аналоги.

5.3 Запрещенные материалы и оборудование

- Сотовые телефоны

- Медиаплееры

- Фотоаппараты

6.ОБЩЕНИЕ И	 ОПОВЕЩЕНИЕ

6.1 Форум

Все предконкурсные обсуждения проходят на особом форуме    http://www.worldskills.ru/forums

6.2 Информация для конкурсантов

Информация для конкурсантов доступна по адресу: http://www.worldskills.ru

Информация включает:

- правила конкурса;

- техническое описание;

- примерные конкурсные задания;

- дополнительную информацию.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

7.1 Список приложений:

- Принципиальная схема  холодильной  установки

- Принципиальная схема автоматизации холодильной установки

- Лист выполнения модулей

Приложение	   №1

Принципиальная схема холодильной установки

Приложение	   №2

Принципиальная схема автоматизации холодильной установки

Приложение №4

Лист выполнения модулей

Данные	   конкурсанта:

| Фамилия |  |
| --- | --- |
| Имя |  |
| Отчество |  |
| Дата рождения |  |
| Организация, которую представляет |  |
| Регион |  |

Данные о выполнении  модулей:

Модуль №1

Заполняется	   экспертом

| Разрешение для выполнения модуля |  |
| --- | --- |
| Время начало выполнения модуля |  |
| Время окончания выполнения модуля |  |
| Нарушения требований техники безопасности во время выполнения модуля |  |

Замечания	   экспертов:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Отметка о выполнении модуля и допуска к следующему модулю

____________________________/__________________/

(Ф.	   И.	   О.	   Эксперта)	   		   		   	(подпись)

Модуль	   №2

Заполняется	   экспертом

| Разрешение для выполнения модуля |  |
| --- | --- |
| Время начало выполнения модуля |  |
| Время окончания выполнения модуля |  |
| Нарушения требований техники безопасности во время выполнения модуля |  |

Замечания экспертов:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Отметка о выполнении модуля и допуска к следующему  модулю

____________________________/__________________/

(Ф.	   И.	   О.	   Эксперта)	   		   		   	(подпись)

Модуль	   №3

Заполняется	   экспертом

| Разрешение для выполнения модуля |  |
| --- | --- |
| Время начало выполнения модуля |  |
| Время окончания выполнения модуля |  |
| Нарушения требований техники безопасности во время выполнения модуля |  |

Замечания	   экспертов:

______________________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Отметка о выполнении модуля и допуска к следующему модулю

____________________________/__________________/

(Ф.	   И.	   О.	   Эксперта)	   		   		   	(подпись)