## Старшие
ЧЕМПИОНАТ |  | Региональный
Сроки проведения |  | 25-29.01.2022
Место проведения |  | г. Краснодар
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Ветеринария
Главный эксперт |  | Ромащенко С.В.
Заместитель Главного эксперта
Технический эксперт |  | Катаева Е.Н.
Эксперт по CIS
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем)
Количество конкурсантов (команд) |  | 5
Количество рабочих мест |  | 6
Общая площадь застройки компетенции |  | 150 кв.м
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Холодильник | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
2 | Механический дозатор 8-канальный 50-300 мкл | Механический дозатор 8-канальный 50-300 мкл | шт. | - | 1
3 | Одноканальный дозатор переменного объема 20-200 мкл | Одноканальный дозатор переменного объема 20-200 мкл | шт. | - | 1
4 | Одноканальный дозатор переменного объема 100-1000мкл | Одноканальный дозатор переменного объема 100-1000мкл | шт. | - | 1
5 | 1-канальный, переменный объём 1-10 мкл, механический | Усовершенствованный механизм установки объёма дозирования | шт. | - | 1
6 | Штатив для пробирок типа Эпиндорф, 1.5 мл | Вместимость - 72 пробирки объемом 1,5 мл, с крышкой, материал: полистирол | шт. | - | 1
7 | Штатив для пробирок | Штатив для пробирок, полиэтилен, 10 гнёзд, 18 мм | шт. | - | 1
8 | Термостат электрический суховоздушный | Лабораторный суховоздушный термостат с объемом камеры 20 л. Предназначен для бактериологических и серологических исследований. | шт. | - | 1
9 | Стойка/штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка, для дозаторов | шт. | - | 1
10 | Таймер | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
11 | Контейнер для биологических отходов объемом не более 0.5 л | Контейнер одноразовый для сбора острых инструментов. Изготовлен из прочного пластика, устойчивого к прокалыванию. Основное предназначение — предутилизационное хранение и дезинфекция, а также утилизация медицинских отходов класса Б. Удобные отверстия обеспечивают безопасное снятие колющих и режущих элементов | шт. | - | 1
12 | Эксикатор | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
13 | Пинцет анатомический | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
14 | Тампонница | Емкости с притертой крышкой, стеклянная | шт. | - | 1
15 | Анализатор жидкости с поверкой | Предназначен для измерения методом потенциометрии концентраций ионов в различных продуктах и средах, в том числе, пробах растительной, мясной продукции, в водах различной природы, почвах, тепличных гунтах и др. | шт. | - | 1
16 | Штатив для электродов | Штатив является стационарным устройством для крепления в нем различных типов электродов для любых измерительных процессах. Он обеспечивает неизменное горизонтальное положение держателя. В держателе электродов на штативе находятся отверстия для электродов различных диаметров: 14,5 мм, 16,5 мм., 17 мм, 8 мм. При применении резиновых колец можно крепить в штативе электродовы диаметром от 10 мм. Центральное отверстие, как правило, используется для крепления термокомпенсатора. Максимальный угол между двумя плечами штатива 110 г. | шт. | - | 1
17 | Электрод сравнения с загущенным электролитом | Идет в комплекте с анализатором жидкости с поверкой | шт. | - | 1
18 | Ионоселективный электрод | Ионоселективный электрод с мембранами чувствительными к следующему иону: NH4+, NO3-, Na+. Диапазон температур представленных электродов колеблется от 5 до 100 °С | шт. | - | 1
19 | Погружной гомогенизатор | погружной Мощность 800 Вт Количество скоростей/режимов 12 Материал погружной части нержавеющая сталь | шт. | - | 1
20 | Смеситель лабораторный | Практичный, компактный лабораторный смеситель с асинхронным мотором. Прибор отличается простым управлением и практически бесшумной работой. Управление осуществляется с помощью одной кнопки, расположенной на лицевой панели. Прибор имеет два режима работы – переменное и постоянное перемешивание | шт. | - | 1
21 | Весы лабораторные | Пределы взвешивания от 1 г до 600 г, точность 0,02 г. Диаметр платформы 120 мм. ЖК дисплей. Режимы: счетный, процентный, суммирование веса. Питание от сети | шт. | - | 1
22 | Ступка с пестиком | Приспособления для толчения и растирания различных продуктов. Ступка фарфоровая + пестик d 100мм, высота 45мм | шт. | - | 1
23 | Одноканальный дозатор варьируемого объема 1-канальный 1000-5000 мкл | Одноканальный дозатор варьируемого объема 1-канальный 1000-5000 мкл | шт. | - | 1
24 | Стойка/штатив для дозаторов | Универсальный штатив-стойка, для дозаторов | шт. | - | 1
25 | Нож для овощей | Многофункциональный универсальный нож для овощей и фруктов имеет тонкое лезвие длиной до 10 см | шт. | - | 1
26 | Доска разделочная | Доска предназначена для разделывания и нарезания различных продуктов: зелени, овощей, фруктов. Классическая прямоугольная форма и желобки для стока жидкости делают доску практичной и удобной в использовании. Изделие безопасно и химически нейтрально | шт. | - | 1
27 | Лоток почкообразный полимерный К-ПИ 260 мм | предназначен при различных лечебных, профилактических процедурах. Имеет разрешение для контакта с пищевыми продуктами и санитарно-гигиеническое заключение | шт. | - | 1
28 | Контейнер для биологических отходов объемом не более 0.5 л | Контейнер одноразовый для сбора острых инструментов. Изготовлен из прочного пластика, устойчивого к прокалыванию. Основное предназначение — предутилизационное хранение и дезинфекция, а также утилизация медицинских отходов класса Б. Удобные отверстия обеспечивают безопасное снятие колющих и режущих элементов | шт. | - | 1
29 | Эксикатор | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
30 | Стойло для КРС | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | -
31 | Загон для МРС | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | -
32 | Клетка для животных/птицы | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 2
33 | Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков" | Тренажер представляет собой полноцветную эргономичную платформу с установленными на ней фиксаторами и приспособлениями для отработки следующих базовых хирургических навыков: прошивание тканей различной плотности; завязывание узлов на поверхности и в труднодоступных местах; наложение различных видов швов; выполнение разрезов. | шт. | - | 1
34 | Аппарат ультразвуковой диагностики Микроконвексный датчик 20R/5.0 MHz | Многофункциональная ультразвуковая система среднего класса. Она объединяет в себе инструменты для автоматических измерений и встроенные обучающие прогаммы, а также пакет прикладных прогамм, делая ультразвуковые исследования точными, эффективными и доступными, и предоставляя пользователям исключительные возможности. Оптимальные рабочие характеристики, сенсорный экран, компактный дизайн и встроенная батарея гарантируют максимальную мобильность | шт. | - | 1
35 | Машинка для стрижки шерсти | Для профессионального, так и для домашнего использования | шт. | - | 1
36 | Стерилизатор воздушный медицинский с прямоугольной камерой, односторонний | Стерилизатор медицинский для воздушной стерилизации термическим способом медицинского и маникюрного инструмента, посуды из стекла и пр. | шт. | - | 2
37 | Пинцет анатомический | Пинцет анатомический общего назначения | шт. | - | 2
38 | Пинцет хирургический | Рабочая часть — 1×2 зубый | шт. | - | 2
39 | Иглодержатель | Иглодержатель общехирургический прямой/изогнутый | шт. | - | 2
40 | Цапки для хирургического белья | Зажим с кремальерой для операционного белья | шт. | - | 8
41 | Гемостатический зажим | Зажим гемостатический прямой | шт. | - | 2
42 | Ножницы остроконечные | Ножницы остроконечные прямые 165 мм медицинская сталь | шт. | - | 2
43 | Ножницы прямые тупоконечные | Ножницы тупоконечные прямые - медицинский инструмент для рассечения мягких тканей при хирургических вмешательствах. | шт. | - | 2
44 | Скальпель брюшистый средний | Скальпель брюшистый средний 150х40, металл | шт. | - | 2
45 | Скальпели хирургические одноразовые стерильные | Скальпели хирургические одноразовые стерильные | шт. | 2 | 10
46 | Кишечный жом, сталь, 23 см прямой | Кишечный жом, сталь, 23 см прямой | шт. | - | 2
47 | Тестер копытного рога | Тестер копытного рога | шт. | - | -
48 | М-образная подушка для фиксации животных длинная | М-образная подушка для фиксации животных длинная | шт. | - | -
49 | Тампонница | Емкости с притертой крышкой, стеклянная | шт. | - | 5
50 | Контейнер для биологических отходов объемом не более 0.5 л | Контейнер одноразовый для сбора острых инструментов. Изготовлен из прочного пластика, устойчивого к прокалыванию. Основное предназначение — предутилизационное хранение и дезинфекция, а также утилизация медицинских отходов класса Б. Удобные отверстия обеспечивают безопасное снятие колющих и режущих элементов | шт. | - | 4
51 | Эксикатор | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 2
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Стол лабораторный | Стол из нержавеющей стали 180х60х90 с точками 2 элктроподклчения | шт. | - | 3
3 | Шкаф | Шкаф лабораторный для химпосуды 800x400x2000, NL, четыре двери: стекло / ЛДСП | шт. | - | 2
4 | Стул лабораторный | Стул лабораторный без подлокотников 390x390x(820-880), искусственная кожа | шт. | - | 4
5 | Стол письменный (парта) | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 4
6 | Стул | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 9
7 | Стол инструментальный | Стол медицинский инструментальный предназначен для размещения инструмента, лекарственных препаратов и приборов | шт. | - | 2
8 | Кушетка медицинская | Кушетка медицинская с регулировкой. Каркас изготовлен из высококачественного металла производства России.Все открытые части которого снабжены пластиковыми заглушками.Размер 600*630*2000. Покрытие каркаса полимерное, порошковой краской. Мягкий элемент (состоящий из 2х частей) изготовлен из многослойной фанеры, поролона и кожзама. Подголовник кушетки имеет 3 положения регулировки | шт. | - | 1
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Планшет иммуноферментный 96 лунок стриповый , со съемными стрипами, 300 мкл | Планшеты 96 луночные, ИФА, стрипованные, 300 мкл, прозрачные, мaxisorp., для колориметрии, Thermo FS | шт. | - | 2
2 | СТРИПЫ МИКРОЛУНОЧНЫЕ | 320 ШТ/УПАК, 12-ЛУНОЧНЫХ СТРИПОВ - 300 мкл | шт | - | 20
4 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа) 1,5 мл | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорфа) 1,5 мл для ПЦР, без ДНКаз и РНКаз, с гад., п/п, с замком, НЕ стерильная. Предназначена для проведения ПЦР-анализа. Пробирка изготовлена из особо чистого полипропилена. Имеет плоскую крышку с фиксирующим замком. Однородная тонкостенная пробирка обеспечивает точное и равномерное нагевание и охлаждение в термоциклере. Автоклавируется при температуре +121° С в течение 20 минут. Имеет гадуировку и поле для маркировки | шт. | 10 | 20
5 | Пробирка биологическая/для центрифунгирования | Стекланная | шт. | 20 | 20
6 | Наконечники для дозаторов в контейнере (штатив с откидной крышкой) | Наконечники для дозаторов согласно марке и объему (см.оборудование) в контейнере (штатив с откидной крышкой) | набор 100 шт | - | 3
7 | Ванночка резервуар 100 мл ПС белая стерильная | Ванночка резервуар 100 мл ПС белая стерильная | набор 50 шт. | 1 | 5
8 | Лакмусовая бумага (pH тест) 100 полосок, пластиковый бокс, от 1 до 14 | Лакмусовая бумага (pH тест) 100 полосок, пластиковый бокс, от 1 до 14 pH. На упаковке приведена талица цветов соответсвия pH. Шаг измерения - 1 | уп. | - | 1
9 | Положительная сыворотка крови (положительный контроль) | Иммитация | фл. | 1 | 20
10 | Антивидовой иммунопероксидазный конъюгат | Иммитация | фл. | 1 | 2
11 | "Стоп-раствор" | Иммитация | фл. | 1 | 2
12 | Субстрат-раствор АБТС | Иммитация | фл. | 1 | 2
13 | Буферный раствор для разведения сывороток и антивидового антивидового иммунопероксидазного конъюгата | Иммитация | фл. | 1 | 2
14 | Буферный раствор (концентрированный) для межэтапных промывок планшетов | Иммитация | фл. | 1 | 2
15 | Пленка для микро планшетов (ИФА, ПЦР, культуральных) прозрачная, влагонепроницаемая | Пленка для микро планшетов (ИФА, ПЦР, культуральных) прозрачная, влагонепроницаемая | шт. | - | 10
16 | Стеклянный химический стакан 100 мл | Стеклянный химический стакан 100 мл | шт. | - | 2
17 | Фильтровальная бумага общего назначения в листах 40*60 | Предназначена для фильтрации воды, масла и прочих веществ, содержащих взвешенные примеси, при общелабораторных работах | шт. | 2 | 20
18 | Вата гигроскопическая | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 1
19 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.5 | 1
20 | Стеклогаф | Предназначен для нанесения маркировки на стекло, пластик или керамику | шт. | - | 1
21 | Дезинфицирующее средство | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | мл | - | 1000
22 | Контейнер полимерный 133-3 нестерильный с завинчивающейся крышкой | 100 мл, Контейнер для биопроб. Крышка герметично фиксируется на горловине стакана контейнера. | шт. | 5 | 25
23 | Наконечники для дозаторов в контейнере (штатив с откидной крышкой) | Наконечники для дозаторов согласно марке и объему (см.оборудование) в контейнере (штатив с откидной крышкой) | набор | - | 1
24 | Алюмокалиевые квасцы | Алюмокалиевые квасцы — неорганическое соединение, двойная соль алюминия, калия и серной кислоты, белые гигоскопичные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Имеет вид белых гигоскопичных кристаллов, хорошо растворимые в воде. Размер и качество кристаллизации может варьироваться | кг | - | 1
25 | Калий азотнокислый «ЧДА» | Калий азотнокислый - неорганическое соединение, калиевая соль азотной кислоты | г | - | 100
26 | Калий хлористый «ХЧ» | Хлорид калия — химическое соединение, формула KCl, калиевая соль соляной кислоты | г | - | 50
27 | Банка стеклянная 2 л с крышкой | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | - | 2
28 | Колба 100 мл с крышкой | Колба коническая 100 мл - предназначена для большинства химических процедур, исключающих прямое нагевание. Изготовлена из полипропилена | шт. | - | 3
29 | Стеклянный химический стакан 100 мл | Стеклянный химический стакан 100 мл | шт. | 5 | 10
30 | Бумага вощённая (крафтовая) | Критически важные характеристики позиции отсутствуют, необходима для приготовления навесок реактивов | уп. | - | 1
31 | Мерный цилиндр 50 мл | Материал — Стекло; Объем, мл — 50 | шт. | - | 3
32 | Стеклянные палочки Длина 220 мм, Диаметр 5 мм | Стеклянные палочки Длина 220 мм, Диаметр 5 мм | шт. | - | 10
33 | Вода дистиллированная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | л | - | 10
34 | Томаты не менее 50 г. | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 10
35 | Огурец | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 10
36 | Кабачок | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 2
37 | Картофель | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 10
38 | Морковь | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 5
39 | Укроп свежий | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.05 | 0.25
40 | Петрушка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.05 | 0.25
41 | Лук-перо | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.05 | 0.25
42 | Сельдерей | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.05 | 0.25
43 | Салат | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.05 | 0.25
44 | Гель д/узи | Гель служит эффективной контактной средой для ультразвуковых исследований при использовании отечественной или импортной аппаратуры. Гель наносится на датчик или на тело пациента, легко распределяется и не растекается по коже, обеспечивает длительное скольжение и полный контакт датчика с телом пациента. После проведения исследования гель легко удаляется салфеткой или смывается водой. Гель не пачкает одежду, не вызывает аллергии, не портит датчики, водорастворим | шт. (250мл) | 1 | 3
45 | Имитация кишки (сменное исполнение) – 1 шт., имитация мочевого пузыря (сменное исполнение) – 1 шт., имитация кожного покрова (сменное исполнение) – 1 шт. | Комплект расходных материалов для тренажера «отработка практических навыков ветеринарной хирургии». Исполнение изделий - бесшовное с наличием армирования. | шт. | 1 | 2
46 | Хирургическое белье | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | полотно | 1 | 5
47 | Шовный материал | Полиамидный антимикробный медленно рассасывающийся материал для хирургических швов | уп. | 1 | 5
48 | Марлевые бинты, 7*1400 | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2 | 10
49 | CИНТЕТИЧЕСКИЙ РАССАСЫВАЮЩИЙСЯ ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ №00 | Polysorb (полисорб) - это покрытый, плетеный синтетический рассасывающийся шовный материал Polysorb состоит из Lactomer 9-1 кополимера глиголид/лактида, который представляет собой синтетический полиэфир, состоящий из гликолида и лактида, полученного из гликолиевой и молочной кислоты. Шовный материал Polysorb при изготовлении покрывается составом из кополимера капролактона, ликолида и стеаройл лактилата кальция.Шовный материал Polysorb предназначен для сшивания или для лигирования тканей в общей, торакальной хирургии, урологии и гинекологии, офтальмохирургии. Однако применение в сердечно-сосудистой хирургии и на нервных тканях оганичено | шт. | 2 | 10
50 | Бензилпенициллин натриевая соль/Аналог | Порошок для приготовления раствора для наружнего, внутримышечного и подкожного введения | фл | 1 | 5
51 | Системы для вливания инфузионных растворов | Система для вливания инфузионных растворов используется для гавитационного внутривенного вливания инфузионных растворов, а также для переливания из стеклянных, пластиковых контейнеров, использования частей система в качестве жренажа | шт. | 1 | 5
52 | Колба коническая 500 мл | стеклянная, с крышкой | шт. | 1 | 1
53 | Таблетки для приготовления раствора для местного применения | Гидроперит, фурациллин | уп. | 1 | 2
54 | Вата гигhоскопическая | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
55 | Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96% | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.5 | 1
56 | ШПРИЦ 20 МЛ 3-Х КОМПОНЕНТНЫЙ С ИГЛОЙ | ШПРИЦ 20 МЛ 3-Х КОМПОНЕНТНЫЙ С ИГЛОЙ | шт. | 2 | 10
57 | Зонд-тампоны с транспортной средой (транспортные системы) | Используются для взятия, хранения и транспортировки биологического материала. Зонд-тампон с биологическим материалом погужается в полужидкий агаровый столбик пробирки. Добавление активированного угля нейтрализует токсичные для бактериальных клеток метаболиты, выделяемые ими в среду. Микроорганизмы сохраняются в данных средах от 12 до 72 часов. После транспортировки в лабораторию они асептично пересеваются на обогащенные среды, а затем на специализированные для каждого микроорганизма среды. Обратите внимание, что ниже представлены транспортные среды только для микробиологических исследований. | шт. | 1 | 5
58 | Мыло жидкое | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | ед. | 1 | 2
59 | Бумажное полотенце | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 7
60 | Клеенка под стойло/загон | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | _-
61 | Спиртовые ватные тампоны | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 100 | 100
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Подвод и отведение холодной и горячей воды (согласно плану застройки )
2 | Тишина
3 | Электричество: точка на 220 Вольт (согласно плану застройки)
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,2 и 20х20х1,2 мм | шт. | 5
2 | Стол ученический (парта) | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый | шт. | 4
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД)
№ | Наименование позиции | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Перчатки хлопчатобумажные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 0
2 | Перчатки защитные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 0
3 | Очки защитные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 0
4 | Куртка защитная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 0
БРИФИНГ-ЗОНА
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,2 и 20х20х1,2 мм | шт. | 0
2 | Стол ученический (парта) | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый | шт. | 0
3 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 0
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БРИФИНГ-ЗОНЫ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | ПК (ноутбук), мультимедийная установка (проектор, доска), аудиоколонки, интернет
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,2 и 20х20х1,2 мм | шт. | 8
2 | Стол ученический (парта) | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый | шт. | 4
3 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
МЕСТО/КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Ноутбук | Класс ноутбука Для работы Процессор ноутбука Intel Core i3 Объем оперативной памяти ноутбука 4 Gb Емкость накопителя ноутбука 500 Gb Диагональ экрана ноутбука 15.6" Видеокарта ноутбука Дискретная Установленная ОС ноутбука DOS | шт. | 1
4 | МФУ | Canon 3310 | шт. | 1
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (ДЛЯ ГЭ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,2 и 20х20х1,2 мм | шт. | 2
2 | Стол ученический (парта) | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый | шт. | 1
3 | Стеллаж | Материал ДСП 120х200х35 | шт. | 1
4 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
5 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
6 | Пилот, 6 розеток | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Интернет |  |  |  | Высокоскоростной
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стул | Стул изготовлен на металлокаркасе из тонкостенного стального профиля квадратного сечения 25х25х1,2 и 20х20х1,2 мм | шт. | 5
2 | Стол ученический (парта) | Стол-парта ученический 2-местный нерегулируемый | шт. | 2
3 | Вешалка | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Пилот, 6 розеток | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
2 | Ведро/ Корыто | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
3 | Метла, савок | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
4 | Миски и поилки для животных/птицы | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
5 | Чайник элекстрический | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
6 | Намордник | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Мусорные мешки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | упаковка (30 шт.) | 2
2 | Комбикорм | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 1
3 | Сено | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | кг | 0.5
4 | Корм для МДЖ сухой 2 кг | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | уп. | 0.5
5 | Впитывающие пеленки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | уп./10 шт. | 2
6 | Опилки | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | л | 0
МЕБЕЛЬ И ФУРНИТУРА (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Стеллаж | Крепление: болтовое; материал стойки: металл; материал полки: металл; ширина 75 см; высота 145 см; глубина 30 см; допустимая нагрузка на полку/ящик 30 кг; допустимая нагрузка на стеллаж 120 кг; вес 5.5 кг; тип покрытия: оцинкованная сталь | шт. | 0
2 | Мусорная корзина | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ, ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во |  | Комментарий
1 | Бумага А4 | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | пачка 500 листов | 3
2 | Скотч малярный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 0
3 | Скотч двусторонний | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | м | 0
4 | Ручка шариковая | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 20
5 | Степлер | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
6 | Антистеплер | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1
7 | Скобы для степлера | Согласно требований, прдъявляемых кстеплеру | упак. | 1
8 | Скрепки канцелярские | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак. | 1
9 | Файлы А4 | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | упак. | 1
10 | Папка тип «Крона» | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
11 | Маркер черный | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 2
12 | Папка-плашет с крышкой | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 6
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА (если применимо)
НА 1 КОНКУРСАНТА \ КОМАНДУ |  |  |  |  | НА ВСЕХ КОНКУРСАНТОВ \ КОМАНД
№ | Наименование | Тех. описание позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Комментарий
1 | Халат белый медицинский с длинным рукавом | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
2 | Колпак белый медицинский | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
3 | Фонендоском с часами | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
4 | Часы наручные с секундной стрелкой | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
5 | Перкуссионный молоточек | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
6 | Плессиметр | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
7 | Мерная лента | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
8 | Фонарик | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
9 | Бахилы | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 7
10 | Перчатки латексные стерильные | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
11 | Бесконтактный термометр | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
12 | Маска индивидуальная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 7
13 | Костюм защитный одноразовый | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 0
14 | Иглы хирургические, атравматические для операций на крупных и мелких животных | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
15 | Ложка кюретажная | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
16 | Возможное использование личного хирургического инструментария (цапки хирургические, пинцеты, ножницы, иглодержатель) | Критически важные характеристики позиции отсутствуют | шт. | 1 | 1
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)