## Лист1
ЧЕМПИОНАТ |  | V Открытый региональный чемпионат "Молодые профессиналы" WorldSkills Russia Краснодарского края
Сроки проведения |  | 18.01.2021 - 24.01.2021
Место проведения |  | ГБПОУ КК "Армавирский механико-технологический техникум", г. Армавир, ул. Ленина д. 103
НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ |  | Лабораторный химический анализ
Главный эксперт |  | Бобырь Наталья Александровна
Заместитель Главного эксперта
Технический администратор площадки |  | Боровик Светлана Дмитриевна
Эксперт по CIS |  | Бобырь Наталья Александровна
Количество экспертов (в том числе с главным и заместителем) |  | 7
Количество конкурсантов (команд) |  | 5
Количество рабочих мест |  | 5
Общая площадь застройки компетенции |  | 35*10 метров (350 м.кв.)
Версия |  | v1.0 02.08.19
РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ \ 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Весы электронные аналитические | наибольший предел взвешивания 210г.;дискретность 0,0001г.;внутренняя калибровка | шт | 1 | 5
2 | Весы лабораторные электронные | дискретность 0,001 г; калибровка внешняя | шт | 1 | 3
3 | Спектрофотометр видимой области с программным обеспечением (любая модель) | спектральный диапазон 325-1000 нм;погрешность установки длины волны, не более ± 2нм; оптическая плотность 0,000 до 3,000; подключение к ПК; | шт | 1 | 4
4 | Набор кювет(5,10,20,30,50) |  | шт | 1 | 4
5 | Якорь для магнитной мешалки | длина 20 мм; диаметр 4 мм | шт | 1 | 5
6 | Мешалка магнитная без подогрева | МУЛЬТИТЕСТ ПС-11. Платформа 100х100 мм, высота 50 мм, от 0 до 600 об/мин, максимальный объём перемешиваемой жидкости 1000 мл. http://multitest.semico.ru/ps11.htm | шт | 1 | 5
7 | Рефрактометр | Применяется для измерения показателя преломления жидкостей, сухих веществ и определения концентрации сахара 0 95% = η 1,333 1,531. Незаменимый инструмент в химической промышленности, нефтехимии, на фармацевтическом производстве, для анализа пищевых масел и жиров, сахаров и др. веществ. Пределы измерения: показатель преломления η = 1300 - 1700. Шкала: показатель преломления η 0,0005. Точность измерения: + / - 0,0002. Брикс: 0,25%. Точность + / - 0,1% | шт | 1 | 5
8 | Штатив лабораторный химический | Штатив лабораторный универсальный для фронтальных работ ШФР (две лапки, три кольца - 50, 65, 85 мм, пять винтовых фиксаторов, высота штанги 700 мм, размер основания 315х200х25 мм) | шт | 1 | 10
9 | рН-метр | МУЛЬТИТЕСТ ИПЛ-101-1, с функцией блока автоматического титрования http://multitest.semico.ru/ipl101-1.htm | шт | 1 | 5
10 | Электроды индикаторный стеклянный | Клапан, блок управления клапаном, электродная система, штатив для электродов, магнитная мешалка, бюретки 1-1-2-10-0,05 с краном 2 шт. http://multitest.semico.ru/prin.htm#titrphsb | шт | 1 | 5
11 | электро сравнения хлорсеребрянный | Диапазон определения рН при температуре раствора 20 °C - от 0 до 12 | шт | 1 | 5
12 | Зажим Мора | www.apexlab.ru | шт | 1 | 10
13 | Крепежный узел для штатива | www.apexlab.ru | шт | 1 | 10
14 | Лапка для штатива трехпалая | www.apexlab.ru | шт | 2 | 20
15 | Плитка электрическая настольная | мощность 1 кВт | шт | 1 | 4
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 14 РАБОЧИХ МЕСТ \ 14 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 1см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | шт | 2 | 10
2 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 2 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | шт | 2 | 10
3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 5 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | шт | 2 | 10
4 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | шт | 2 | 10
5 | Пипетки Мора ГОСТ 29227, вместимостью 10 см3 | Пипетки градуированные ГОСТ 29227-91 | шт | 1 | 5
6 | Пипетки Мора , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 29169-91Пипетки Мора | шт | 1 | 5
7 | Пипетки Мора , вместимостью 20 см3 | ГОСТ 29169-91Пипетки Мора | шт | 1 | 5
8 | Пипетки Мора , вместимостью 100 см3 | ГОСТ 29169-91Пипетки Мора | шт | 1 | 5
9 | Пипетки с одной меткой 2-2-1 | ГОСТ 29169-91Пипетки Мора | шт | 1 | 5
10 | Пипетки с одной меткой 2-2-15 | ГОСТ 29169-91Пипетки Мора | шт | 1 | 5
11 | Колбы мерные с пробками , вместимостью 50 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 5 | 25
12 | Колбы мерные с пробками , вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 5 | 25
13 | Колбы мерные с пробками , вместимостью 500 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 3 | 15
14 | Колбы мерные с пробками , вместимостью 1000 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 3 | 15
15 | бюретка вместимостью 25 см3 с оливой | Бюретки ГОСТ 29251-91 | шт | 1 | 5
16 | Цилиндры мерные, вместимостью 10 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 2 | 10
17 | Цилиндры мерные , вместимостью 25 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 2 | 10
18 | Цилиндры мерные, вместимостью 100 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 1 | 5
19 | Цилиндры мерные, вместимостью 250 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 1 | 5
20 | Цилиндры мерные, вместимостью 1000 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 1 | 5
21 | Цилиндр мерный вместимостью 50,00 см3 | ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Технические условия | шт | 2 | 10
22 | Стаканы стеклянные лабораторные 50 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 5 | 25
23 | Стаканы стеклянные лабораторные 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 4 | 20
24 | Стаканы стеклянные лабораторные 150,00 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 4 | 20
25 | Стаканы стеклянные лабораторные 250 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 2 | 10
26 | Стаканы стеклянные лабораторные 1000 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 1 | 5
27 | Стаканы стеклянные лабораторные 600 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 3 | 15
28 | Колбы конические термостойкие с притертой пробкой вместимостью 500 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 6 | 30
29 | Колбы конические вместимостью 300 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 6 | 30
30 | Колбы конические термостойкие с притертой пробкой вместимостью 100 см3 | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 5 | 25
31 | Пробирка | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 4 | 20
32 | Бюксы 19/9 | Бюксы ГОСТ 25336-8 | шт | 3 | 15
33 | Бюксы 34/12 | Бюксы ГОСТ 25336-8 | шт | 5 | 25
34 | Бюксы 145/14 | Бюксы ГОСТ 25336-9 | шт | 2 | 10
35 | Воронки (диаметр 45 мм ) | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 2 | 10
36 | Воронки (диаметр 20 мм) | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 2 | 10
37 | Воронки (диаметр 100 мм) | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 2 | 10
38 | Воронки (диаметр 75 мм) | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 2 | 10
39 | Термометр ртутный лабораторный стеклянный до 100 С |  | шт | 1 | 5
40 | Лопатки (для сыпучих веществ) |  | шт | 2 | 10
41 | Часовые (предметные стекла (для взятия навески) |  | шт | 2 | 10
42 | фильтровальная бумага | марки ФОБ,ФБ,ФС,ФМ | кг | 0.1 | 1
43 | Склянка (бутылка) из темного стекла 250 мл |  | шт | 1 | 5
44 | Лоток для посуды |  | шт | 1 | 5
45 | промывалка |  | шт | 1 | 5
46 | Пипетки Пастера |  | упаковка 100 шт | 5 | 25
47 | Воронка делительная, объем 300,00 мл (хроматографическая колонка) | ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. | шт | 1 | 5
48 | чёрная светонепроницаемая плёнка (черный пакет) |  | шт | 3 | 15
49 | Капельница с притёртой пробкой(вместимость 50 мл) |  | шт | 3 | 15
50 | Вата |  | кг |  | 0.25
51 | Стекловата |  | кг |  | 0.25
52 | Палочки стеклянные |  | шт | 2 | 10
53 | Часы песочные 5 мин |  | шт | 1 | 5
54 | Часы песочные 3 мин |  | шт | 1 | 5
55 | Часы песочные 10 мин |  | шт | 1 | 5
56 | Ступка фарфоровая диаметр 100 мм |  | шт | 2 | 10
57 | пестик |  | шт | 2 | 10
58 | баночки для сыпучих веществ, вместимостью 100 мл |  | шт | 2 | 10
59 | Склянка на 50 мл |  | шт | 1 | 5
60 | Склянка (бутылка) из темного стекла 500 мл |  | шт | 1 | 1
61 | Склянка (бутылка) из темного стекла 1000 мл |  | шт | 1 | 2
| ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ ( на 1 рабочее место/на 1 команду) |  |  |  |  | ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКТИВЫ ( на 8 рабочих мест/8 команд)
62 | ГСО ЙЧ-0,5-ЭК,№ ГСО 8864-2007 | диапазон аттестованных значений, г I2/100г нефтепродукта (0,45-0,55) | флакон 50 мл. | 0.5 | 10
63 | Калия перманганат фиксанал | 0,1н | упаковка | 1 | 1
64 | ГСО раствора ионов марганца с аттестованным значением массовой концентрации | 1г/дм3 | шт | 1 | 19
65 | Серебро азотнокислое | чда | г | 1 | 19
66 | Кислота ортофосфорная | хч | дм | 0.05 | 1
67 | Калий надсернокислый (персульфат) | чда | г | 5 | 100
68 | Кислота азотная | хч | мл | 5 | 100
69 | Кислота соляная концентрированная | хч | дм | 0.05 | 0.7
70 | Кислота соляная фиксанал | 0,1н | упаковка | 1 | 1
71 | Натрия гидроксид фиксанал | 0,1н | упаковка | 1 | 1
72 | Катионит марки КУ-2 | хч | кг | 0.1 | 1.5
73 | Фенолфталеин индикатор | хч | г | 1 | 10
74 | Метиловый оранжевый индикатор | хч | г | 1 | 10
75 | стандарт-титры | (комплект растворов рН от1,65; 4,01;6,86;9,18) | упаковка | 1 | 2
76 | Спирт этиловый ректификованный | технический | мл | 120 | 2000
77 | Концентрат сухой ( кисель) |  | кг | 0.07 | 1
78 | Сахар песок |  | кг | 0.02 | 0.5
79 | Кислота серная концентрированная | хч | кг | 0.08 | 1.1
80 | Магний сернокислый семиводный (сухая соль) | хч | г | 5 | 100
81 | Цинк сернокислый семиводный (сухая соль) | хч | г | 5 | 100
82 | Вода минеральная питьевая негазированная |  | л | 0.5 | 7
83 | Калий йодистый по ГОСТ 4232 | х.ч. | кг | 0.048 | 0.96
84 | Йод квалификации | ч.д.а | кг | 0.0023 | 0.046
85 | Натрий серноватистокислый (тиосульфат натрия) по ГОСТ 27068 | ч.д.а | кг | 0.012 | 0.225
86 | Крахмал растворимый по ГОСТ 10163 | ч.д.а | кг | 0.00015 | 0.0025
87 | Ацетон по ГОСТ 2603 | ч.д.а | л | 0.068 | 1.35
88 | Спирт изобутиловый по ГОСТ 6016 | ч.д.а | л | 0.0045 | 0.09
89 | Калий двухромовокислый (бихромат калия) по ГОСТ 4220 | х.ч. | кг | 0.005 | 0.1
90 | Вода дистиллированная |  | дм | 10 | 190
МЕБЕЛЬ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | МЕБЕЛЬ (НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ \ 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол лабораторный с химически стойким покрытием | размер не менее 1600 х 600х750 мм | шт | 1 | 5
2 | Табурет | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | 1 | 5
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 1-О РАБОЧЕЕ МЕСТО \ 1-У КОМАНДУ) |  |  |  |  | СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 8 РАБОЧИХ МЕСТ \ 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |  | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
не предусмотрено
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНКУРСНЫХ ПЛОЩАДОК КОМАНД (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
ОБЩАЯ РАБОЧАЯ ПЛОЩАДКА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ (НА 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | устройство для сушки посуды | типа ПЭ-2000 "Елочка" | шт | 1 | 2
2 | Ноутбук |  | шт | 1 | 4
3 | Дистиллятор | производительность 5 л/ч;напряжение 220В;потребляемая мощность 3,5 кВт; | шт | 1 | 1
4 | сетевые удлинители на 5-6 розеток |  | шт |  | 10
5 | вентилятор выносной центробежный от 0,5 до1,0 кВт для вытяжного шкафа |  | шт | 1 | 2
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (НА 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | боек | стеклянный |  | 2 | 10
МЕБЕЛЬ (НА 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стол переговорный, | размер не менее 1200 х 600 х 750 мм | шт | - | 16
2 | табурет | на колесиках, без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт |  | 34
3 | Стеллаж под реактивы и посуду | на усмотрение организатора |  | 1 | 3
4 | Шкаф вытяжной с подводом воды и канализацией (стационарный) | 1500х690х2000 |  | 1 | 4
5 | Стол-мойка | (800*600*1650) Раковина из нержавеющей стали |  | 1 | 4
6 | Тумба для сушильного шкафа, | на усмотрение организатора |  | 1 | 1
7 | Стол для весов антивибрационный | мраморная плита на песчаной подушке |  | 1 | 5
8 | Сушильный шкаф | Шкаф сушильный СНОЛ-58/350: углеродистая сталь, электронный простой терморегулятор, размеры рабочей камеры 390х380х390 мм, габаритные размеры 684х675х615 мм, масса 40 кг (есть 2 в наличии, можем оба предоставить) |  | 1 | 1
СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (НА 8 КОМАНД)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | огнетушитель углекислотный ОУ-1 | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
2 | песок | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
3 | асбестовое одеяло | На усмотрение организатора | шт | 1 | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОБЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПЛОЩАДКЕ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Электричество на площадке (точки на схеме) 220-230 В; суммарная мощность 15 кВт ( с учетом дистиллятора)
2 | Электричество к вытяжному шкафу: 1 розетка 220-230 Вольт ( 2 кВт )
3 | Подвод воды в вытяжной шкаф (1 точка) - холодная
4 | водопровод горячая ( 4 точки) и холодная вода ( 8 точек) на схеме; расход :холодная вода 4,0 м3 на всех участников на 3 дня; среднее (пиковое) потребление 0,25 м3/час; горячая вода : 2,3 м3 на 3 дня на всех участников; среднее (пиковое) потребление 0,07 м3/час
5 | вытяжка от вытяжного шкафа на улицу, min 0,5 кВт
6 | канализация (8 точек) (раковины 4; вытяжные шкафы -4) - 0,2 м3/час
ЗОНА ИНТЕРАКТИВА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |  | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | ЖК экран нак стойке |  |  | 1
2 | Аккустическая система на стойке |  |  | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1200х750х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЗОНЫ ИНТЕРАКТИВА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь зоны не менее 16 м.кв (8*2 метра)
2 | сетевые удлинители на 5-6 розеток 3 шт
3 | Электричество 3 розетки
КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |  | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | электричество 3 розетки
2 | сетевые удлинители на 5-6 розетой 1 шт
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 7
2 | Стул ИСО | без подлокотников | шт | - | 14
3 | Вешалка | Штанга на колесах | шт | - | 1
4 | Мусорная корзина |  | шт | - | 1
5 | Кулер для воды |  | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ЭКСПЕРТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 32 м.кв (4*8 метра)
КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Компьютер ASUS M32AD < 90PD00U3-M11870 > i7 4790S / 16 / 2TbSSHD / DVD-RW / GTX750 / WiFi / BT / Win8 | на усмотрение организатора | шт | - | 2
2 | МФУ | на усмотрение организатора |  |  | 2
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 2
2 | Стул | без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 2
3 | Стеллаж |  |  |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь комнаты не менее 12 м.кв (3*4 метра)
2 | Электричество: 2 розетка на 220 Вольт (2 кВт)
3 | сетевые удлинители 5-6 розеток |  | шт |  | 2
4 | Подключение компьютера к проводному интернету минимально допустимая скорость проводного соединения 10 мБит/с |  |  |  | Не Wi-Fi!
КОМНАТА КОНКУРСАНТОВ
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |  | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | сетевые удлинители на 5-6 розеток |  | шт | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Офисный стол | (ШхГхВ) 1400х600х750 столеншница не тоньше 25 мм белая или светл-осерая ламинированная поверхность столешницы | шт | - | 5
2 | Стул | без подлокотников синяя или серая обивка расчитанные на вес не менее 100 кг | шт | - | 14
3 | Вешалка | Штанга на колесах, с крючками (не менее 14 крючков) | шт | - | 1
4 | Кулер для воды |  | шт |  | 1
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОМНАТЫ КОНКУРСАНТОВ (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Мусорная корзина |  |  |  | 1
2 | Розетка
3 | Площадь комнаты не менее 18 м.кв (3*6 метра) |  |  |  | -
СКЛАД
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Огнетушитель углекислотный ОУ-1 | на усмотрение организатора | шт | - | 1
МЕБЕЛЬ
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Стеллаж под посуду и реактивы | на усмотрение организатора | шт | - | 3
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ СКЛАДА (КОММУНИКАЦИИ, ПОДКЛЮЧЕНИЯ, ОСВЕЩЕНИЕ И Т.П.)
№ | Требование (описание) |  |  |  | Комментарий
1 | Площадь склада не менее 16 м.кв (8*2 метра)
КАНЦЕЛЯРИЯ НА КОМПЕТЕНЦИЮ (НА ВСЕХ УЧАСТНИКОВ И ЭКСПЕРТОВ)
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во | Цена за ед. | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Бумага А4 | на усмотрение организатора | пачка 500 листов | - | 5
2 | Скотч двусторонний | на усмотрение организатора | м | - | 1
3 | Ручка шариковая | на усмотрение организатора | шт | - | 20
4 | Степлер со скобами | на усмотрение организатора | шт | - | 2
5 | Скрепки канцелярские | на усмотрение организатора | упак | - | 1
6 | Файлы А4 | на усмотрение организатора | упак | - | 1
7 | Маркер черный | на усмотрение организатора | шт | - | 14
8 | Бумага миллиметровая | на усмотрение организатора | упак |  | 3
9 | Нож канцелярский | на усмотрение организатора | шт | - | 2
М
"ТУЛБОКС" РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНА ПРИВЕЗТИ С СОБОЙ КОМАНДА
№ | Наименование | Тех. описание или ссылка на сайт с тех. описанием позиции | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во |  | Наличие (Да\Нет) у организатора | Поставщик\спонсор\ответсвенный за обеспечение | Примерная стоимость всего, руб | Комментарий
1 | Халат лаборанта |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
2 | Очки защитные |  | шт | - | 2 |  | - | Участник | - | -
3 | Перчатки резиновые медицинские |  | шт | - | 2 |  | - | Участник | - | -
4 | Груша |  | шт | - | 2 |  | - | Участник | - | -
5 | Салфетка для рук (гигиеническая) |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
6 | Салфетка тканевая (для выполнения работ) |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
7 | Маркер |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
8 | боек |  | шт | - | 2 |  | - | Участник | - | -
9 | Калькулятор |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
10 | перчатки ХБ |  | шт | - | 1 |  | - | Участник | - | -
| Глав. Эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)
| Тех. эксперт __________________________________________________________________________ |  | _________________________________________________________
| (ФИО) |  | (подпись) (дата)